本局地址：100臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡電話：（02）23963360          FAX：（02）23970715

本局網址：http://www.bsmi.gov.tw/

經濟部標準檢驗局 水量計型式認證申請書

| 度量衡器 | 種類 |  | 水量計 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 廠牌/型號 |  | 牌 型 |
|  | 規格 | 型式 |  |
|  |  | N值/標稱口徑（mm） |  |
|  |  | 積算最大容量 |  |
|  |  | 度量等級/最小分度值 |  |
|  |  | 外殼材質 |  |
|  |  | 備註 |  |
| 附註：本申請書僅限單一型式之申請。 型式認證及其系列認證同時申請者，證照費以1件計收。 |  |  |  |

| 申請人 | 名稱（公司或商號） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 度量衡業許可執照號碼 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 電話 |  |
| 製造商 | 名稱（公司或商號） |  |
|  | 地址 |  |
| 附註：申請英文證書者，附申請人及製造商之名稱及地址之英文稿。 |  |  |

說明：

一、附繳認證費新台幣5,000元（收入代號3110）及證照費新台幣1,000元（收入代號5700），共計新台幣6,000元整。【如需加發證書者，需再繳納證照費每份新台幣1,000元】

二、檢附相關文件如下：

1.測試樣品  件。

2.聲明書1份。

3.樣品結構尺度圖、立體分解系統圖（俗稱爆炸圖）及重要零件一覽表。

4.鉛封位置圖及鉛封壓印式樣清冊。

5.符合中華民國國家標準規定之外殼材質測試報告。

6.外觀照片電子檔。

7.電子式水量計者應檢附電子電路圖及電子功能操作詳細中文說明書。

中 華 民 國      年      月      日

表單編號：MEP-042-002-3

本局地址：100臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡電話：（02）23963360          FAX：（02）23970715

本局網址：http://www.bsmi.gov.tw/

經濟部標準檢驗局 水量計型式認證申請書（範例）

| 度量衡器 | 種類 |  | 水量計 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 廠牌/型號 |  | 巨人 牌 AB-30 型 |
|  | 規格 | 型式 | 速度型多重噴嘴 |
|  |  | N值/標稱口徑（mm） | 2.5/20 |
|  |  | 積算最大容量 | 9999 |
|  |  | 度量等級/最小分度值 | B/0.001 |
|  |  | 外殼材質 | CNS 4125 BC1 |
|  |  | 備註 | 電子式（磁鐵傳動） |
| 附註：本申請書僅限單一型式之申請。 型式認證及其系列認證同時申請者，證照費以1件計收。 |  |  |  |

| 申請人 | 名稱（公司或商號） | 巨人股份有限公司 印章 |
| --- | --- | --- |
|  | 度量衡業許可執照號碼 | A01234 |
|  | 地址 | 台北市南海路20號2樓 |
|  | 電話 | (02)23963360 |
| 製造商 | 名稱（公司或商號） | 巨人股份有限公司 |
|  | 地址 | 台北市南海路20號2樓 |
| 附註：申請英文證書者，附申請人及製造商之名稱及地址之英文稿。 |  |  |

說明：

一、附繳認證費新台幣5,000元（收入代號3110）及證照費新台幣1,000元（收入代號5700），共計新台幣6,000元整。【如需加發證書者，需再繳納證照費每份新台幣1,000元】

二、檢附相關文件如下：

1.測試樣品1件。

2.聲明書1份。

3.樣品結構尺度圖、立體分解系統圖（俗稱爆炸圖）及重要零件一覽表。

4.鉛封位置圖及鉛封壓印式樣清冊。

5.符合中華民國國家標準規定之外殼材質測試報告。

6.外觀照片電子檔。

7.電子式水量計者應檢附電子電路圖及電子功能操作詳細中文說明書。

中 華 民 國 97 年 7 月 1 日

表單編號：MEP-042-002-3

水量計型式認證申請流程圖

提出申請並繳交費用、文件、樣品

口徑≤50㎜㎜

送台南分局測試

外觀審查

性能測試

發給認可證書

結案

退件

送大流量實驗室測試

外觀審查

性能測試

發給認可證書

是

不是

通過

通過

不通過

不通過

不通過

通過

不通過

通過