經濟部標準檢驗局   度量衡業許可執照申請書

本局地址：100臺北市中正區濟南路一段4號

聯絡電話：（02）23963360轉713      FAX：（02）23970715

本局網址：http://www.bsmi.gov.tw/

受文者：經濟部標準檢驗局

主旨：本Combin申請經營度量衡業，請核發度量衡業許可執照。

說明：

一、本Combin前經  貴局     年    月    日                號函，核准籌設經營度量衡業，並依規定辦妥（公司/商業登記）等證件。

二、製造及修理業，應另檢附標準器校正報告影本及追溯檢校計畫，製造業另檢附工廠登記證明文件影本。（輸入業免附）

三、玆依規定填具申請書載明應申敘事項如附表，連同前項證件影本，提請審核。

□ 3,200元（修理、製造業）

□ 1,400元（輸入業）

四、附繳申請費、執照費新臺幣                         整。

申    請    人：                                     印章

（公司或商號名稱）

地          址：

統  一  編  號：

工  廠  地  址：

（輸入、修理業免填）

電          話：

負    責    人：                                     印章

中  華   民   國        年       月        日

| 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 度量衡業營業許可事項登記表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 公司或商號名稱： |  | 代 表 人 （負責人） |  |
|  | 工廠名稱： （輸入、修理業免填） |  |  |  |
|  |  |  | 分支機構 證明書文號 |  |
| 地址 | 公 司： 縣（市） 鄉（區）鎮 路（街） 段 巷 弄 號 樓 |  |  |  |
|  | 工 廠： 縣（市） 鄉（區）鎮 路（街） 段 巷 弄 號 樓 |  |  |  |
|  | 分支機構： 縣（市） 鄉（區）鎮 路（街） 段 巷 弄 號 樓 |  |  |  |
|  | 負 責 人： 縣（市） 鄉（區）鎮 路（街） 段 巷 弄 號 樓 |  |  |  |
| 電話：公司（ ） 工廠（ ） 分支機構（ ） |  |  |  |  |
| 公司傳真：（ ） 公司電子信箱： |  |  |  |  |
| 公司/商業統一編號： |  | 工廠登記編號： （輸入、修理業免填） |  |  |
| 資本額（新台幣）： 員工人數： |  |  |  |  |
| 營業類別：□製造 □修理 □輸入 |  |  |  |  |
| 度量衡器種類： □直尺□捲尺□摺尺□角尺□計程車計費表□衡器□電子式衡器顯示器□法碼□增錘 □萬能拉壓試驗機□溫度計□體溫計 □重錘型壓力計□無液型壓力計□液柱型壓力計 □血壓計□滴定管□吸量管□注射筒□刻有分度之量筒、量瓶、量杯□刻有分度之量槽 □刻有分度之金屬量桶氣量計□水量計□流量式油量計□液化石油氣流量計□面積流量計 □雷達測速儀□轉速計□車用速度計□熱量計□浮液型比重計□濃度計□密度計 □呼氣酒精測試器及分析儀□電度表□電度表用比流器□電度表用比壓器□皮革□面積計 □照度計 □照射計□噪音計 □纖度計 □稻穀水分計□車輛排氣分析儀□雷射測速儀 □感應式線圈測速儀 □其它（請填寫）： 說明：1. 製造、修理業請依實際經營之度量衡器種類勾選。 2. 輸入業請勾選預計輸入之主要度量衡器種類（可複選，至多勾選5項，資料僅供統計參考用）。 |  |  |  |  |

異動事項

| 日期 | 異動記載 |
| --- | --- |

| 主要檢校設備：(製造或修理業填寫，輸入業免填) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 主要製造或修理產品： |  |  |  |  |  |  |
| 產品名稱 |  | 規 格 |  | 年產（銷）量或修理量 |  | 備註 |

度量衡標準器追溯檢校計畫

本計畫係依據「度量衡業營業許可及管理規則」第4條暨「度量衡業應備置之度量衡標準器及追溯檢校機構」第5點規定辦理。計畫內容含括量測範圍、管理、校正、允收標準、維護保養、標示等六大部份。

一、基本資料

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工廠地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請營業 許可器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請營業 許可項目 |  |  |  |  | 製作計畫日期 |  |  |  |  |
| 標 準 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 | 廠牌/型號 |  | 識別標示 | 器號 |  | 規格 |  | 數量 | 允收標準 |

二、標準器之管理：

- 為確保計量品質，應確實詳載標準器校正紀錄表（如附件1）。

- 為確保標準器正常使用，應確實詳載標準器使用方式摘要表及汰換紀錄表（如附件2、3）。

三、標準器之維護保養（依各標準器訂定維護保養程序，以衡器類為例描述如下）：

（1）標準法碼之維護保養內容

1.擦拭外觀，保持乾淨

2.檢查外觀是否有破損或碰傷，以保持在最佳之狀態。

3.增載標準器維護保養紀錄表（如附件4）

（2）輔助法碼之維護保養內容

1.。

2.。

標準器校正紀錄表

附件1

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準器 名稱 | 廠牌/型號 | 識別標示 | 器號 | 追溯單位 | 校正日期 | 下 次 校正日期 |

標準器使用方式摘要表

附件2

| 公司名稱 |  |
| --- | --- |
| 標 準 器 名 稱：【 】 廠 牌：【 】 型 號：【 】 識別標示；器號：【 】【 】 校正週期：每【 】年送校 校正週期超過2年之原因及合理性為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 使用頻率：每【 】使用【 】次 使用注意事項：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |  |
| 標 準 器 名 稱：【 】 廠 牌：【 】 型 號：【 】 識別標示；器號：【 】【 】 校正週期：每【 】年送校 校正週期超過2年之原因及合理性為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 使用頻率：每【 】使用【 】次 使用注意事項：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |  |
| 標 準 器 名 稱：【 】 廠 牌：【 】 型 號：【 】 識別標示；器號：【 】【 】 校正週期：每【 】年送校 校正週期超過2年之原因及合理性為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 使用頻率：每【 】使用【 】次 使用注意事項：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |  |

標準器汰換紀錄表

附件3ˇ3

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準器名稱 | 報廢品 | 廠牌 | 型號 | 識別標示 | 器號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
|  | 新品 | 廠牌 | 型號 | 識別標示 | 器號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
| 標準器名稱 | 報廢品 | 廠牌 | 型號 | 識別標示 | 器號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
|  | 新品 | 廠牌 | 型號 | 識別標示 | 器號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
| 標準器名稱 | 報廢品 | 廠牌 | 型號 | 識別標示 | 器號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
|  | 新品 | 廠牌 | 型號 | 識別標示 | 器號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
| 標準器名稱 | 報廢品 | 廠牌 | 型號 | 識別標示 | 器號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
|  | 新品 | 廠牌 | 型號 | 識別標示 | 器號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |

標準器維護保養紀錄表

附件3

附件4

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準器 名稱 | 廠牌/型號 | 識別標示 | 器號 | 保養日期 | 保養人 簽名 | 負責人 審核 |

經濟部標準檢驗局 度量衡業許可執照申請書（範例）

本局地址：100臺北市中正區濟南路一段4號

聯絡電話：（02）23963360轉713      FAX：（02）23970715

本局網址：http://www.bsmi.gov.tw/

受文者：經濟部標準檢驗局

主旨：本Combin申請經營度量衡業，請核發度量衡業許可執照。

說明：

一、本Combin前經  貴局97年12月30日經標四字第09700000000號函，核准籌設經營度量衡業，並依規定辦妥（公司/商業登記）等證件。

二、製造及修理業，應另檢附標準器校正報告影本及追溯檢校計畫，製造業另檢附工廠登記證明文件影本。（輸入業免附）

三、玆依規定填具申請書載明應申敘事項如附表，連同前項證件影本，提請審核。

□ 3,200元（修理、製造業）

 1,400元（輸入業）

四、附繳申請費、執照費新臺幣                          整。

申    請    人：○○股份有限公司               印章

（公司或商號名稱）

地          址：○○市○○區○○路○○號

統  一  編  號：○○○○○○○○

工  廠  地  址：○○市○○區○○路○○號

（輸入、修理業免填）

電          話：02-12345678

負    責    人：王 ○ ○                       印章

中  華   民   國   ○○   年  ○○   月  ○○ 日

| 經 濟 部 標 準 檢 驗 局 度量衡業營業許可事項登記表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 公司或商號名稱：○○股份有限公司 |  | 代 表 人 （負責人） | 王 ○ ○ |
|  | 工廠名稱：○○○○○○○○ |  |  |  |
|  |  |  | 分支機構 證明書文號 |  |
| 地址 | 公 司： ○○縣（市）○○鄉（區）鎮 ○○ 路（街） ○段 ○巷 ○弄 ○號 ○樓 |  |  |  |
|  | 工 廠： ○○縣（市）○○鄉（區）鎮 ○○ 路（街） ○段 ○巷 ○弄 ○號 ○樓 |  |  |  |
|  | 分支機構： ○○縣（市）○○鄉（區）鎮 ○○ 路（街） ○段 ○巷 ○弄 ○號 ○樓 |  |  |  |
|  | 負 責 人： ○○縣（市）○○鄉（區）鎮 ○○ 路（街） ○段 ○巷 ○弄 ○號 ○樓 |  |  |  |
| 電話：公司（02）12345678 工廠（02）12345678 分支機構（02）12345678 |  |  |  |  |
| 公司傳真：（02）12345678 公司電子信箱：○○○@○○○○ |  |  |  |  |
| 公司/或商業統一編號：○○○○○○○○ |  | 工廠登記編號：○○○○○○○○ （輸入、修理業免填） |  |  |
| 資本額（新台幣）：100萬 員工人數：10 |  |  |  |  |
| 營業類別：製造 □修理 □輸入 |  |  |  |  |
| 度量衡器種類：□直尺、捲尺、摺尺、角尺 □計程車計費表 衡器 □電子式衡器顯示器 □法碼、增錘 □萬能拉壓試驗機 溫度計、體溫計 □重錘型壓力計 □無液型壓力計、□液柱型壓力計 □血壓計 □滴定管、吸量管、注射筒 - 刻有分度之量筒、量瓶、量杯 □刻有分度之量槽 □刻有分度之金屬量桶 - 氣量計 □水量計 流量式油量計 □液化石油氣流量計 □面積流量計 - 雷達測速儀、轉速計及車用速度計 □熱量計 □浮液型比重、濃度、密度計 - 呼氣酒精測試器及分析儀 □電度表 □電度表用比流器 □電度表用比壓器□皮革面積計 □照度計 □照射計 噪音計 □纖度計 □稻穀水分計 □車輛排氣分析儀 - 雷射測速儀 □感應式線圈測速儀 其它（請填寫）：光學尺、二次元影像量測儀等。 說明：1. 製造、修理業請依實際經營之度量衡器種類勾選。 2. 輸入業請勾選預計輸入之主要度量衡器種類（可複選，至多勾選5項，資料僅供統計參考用）。 |  |  |  |  |

異動事項

| 日期 | 異動記載 |
| --- | --- |

| 主要檢校設備：(製造或修理業填寫，輸入業免填) （以衡器業為例） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 識別標示：001 器 號：a1 | 名稱：標準法碼 |  | 數量：20 規格：10mg~20kg |  | 校正日期：98.10.30 |  |
| 識別標示：002 器 號：a2 | 名稱：標準法碼 |  | 數量：1 規格：1,000kg |  | 校正日期：98.10.31 |  |
| 識別標示：003 器 號：b1 | 名稱：輔助法碼 |  | 數量：8 規格：20kg |  | 校正日期： |  |
| 識別標示：004 器 號：b2 | 名稱：輔助法碼 |  | 數量：10 規格：1,000kg |  | 校正日期： |  |
| 識別標示：005 器 號：c1 | 名稱：標準衡器 （電子秤） |  | 數量：1 規格：20kg；0.5g |  | 校正日期： |  |
| 識別標示：006 器 號：c2 | 名稱：標準衡器 （電子秤） |  | 數量：1 規格：1,000kg；20g |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 識別標示： 器 號： | 名稱： |  | 數量： 規格： |  | 校正日期： |  |
| 主要製造或修理產品： |  |  |  |  |  |  |
| 產品名稱 |  | 規 格 |  | 年產（銷）量或修理量 |  | 備註 |
| 衡器（電子秤） |  | 20kg；1g |  | 100 |  |  |
| 衡器（電子秤） |  | 10,000kg；1kg |  | 500 |  |  |

度量衡標準器追溯檢校計畫

本計畫係依據「度量衡業營業許可及管理規則」第4條暨「度量衡業應備置之度量衡標準器及追溯檢校機構」第5點規定辦理。計畫內容含括量測範圍、管理、校正、允收標準、維護保養、標示等六大部份。

一、基本資料

| 公司名稱 |  | ○○股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  | ○○縣（市）○○鄉（區）鎮 ○○ 路（街） ○段 ○巷 ○弄 ○號 ○樓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工廠地址 |  | ○○縣（市）○○鄉（區）鎮 ○○ 路（街） ○段 ○巷 ○弄 ○號 ○樓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請營業 許可種類 |  | 衡器(小於10公噸)、、○○○○○○○、○○○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請營業 許可類別 |  | 製造業 |  |  | 製作計 畫日期 |  | 100年○○月○○日 |  |  |
| 標 準 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 | 廠牌/型號 |  | 識別標示 | 器號 |  | 規格 |  | 數量 | 允收標準 |
| 標準法碼 | ○○牌/20k |  | ○○公司a1-01 | 88-888 |  | 1mg |  | 1 | 0.03mg |
| 標準法碼 | ○○牌/20k |  | ○○公司a1-02 | 88-889 |  | 2mg |  | 2 | 0.03mg |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| 標準法碼 | ○○牌/20k |  | ○○公司a1-20 | 88-100 |  | 20kg |  | 1 | 0.05mg |

二、標準器之管理：

- 為確保計量品質，應確實詳載標準器校正紀錄表（如附件1）。

- 為確保標準器正常使用，應確實詳載標準器使用方式摘要表及汰換紀錄表（如附件2、3）。

三、標準器之維護保養（依各標準器訂定維護保養程序，以衡器類為例描述如下）：

（1）標準法碼之維護保養內容

1.擦拭外觀，保持乾淨。

2.檢查外觀是否有破損或碰傷，以保持在最佳之狀態。

3.增載標準器維護保養紀錄表（如附件4）

（2）輔助法碼之維護保養內容

1.。

2.。

標準器校正紀錄表

附件1

| 使用單位 |  |  |  | ○○股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準器 名稱 | 廠牌/型號 | 識別標示 | 器號 |  | 追溯單位 | 校正日期 | 下 次 校正日期 |
| 標準法碼 | ○○牌/20k | a1-01 1mg | # Abc-001 |  | ○○中心 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |
| 標準法碼 | ○○牌/20k | a1-02 2mg | # Abc-002 |  | ○○中心 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |
| 標準法碼 | ○○牌/20k | a1-03 5mg | # Abc-003 |  | ○○中心 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |
| 標準法碼 | ○○牌/20k | a1-04 10mg | # Abc-004 |  | ○○中心 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |
| 標準法碼 | ○○牌/20k | a1-05 20mg | # Abc-005 |  | ○○中心 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |  | ‧‧‧ | ‧‧‧ | ‧‧‧ |
| 標準法碼 | ○○牌/20k | Xyz-01t | # Abc-020 |  | ○○中心 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |

標準器使用方式摘要表

附件2

| 使用單位 | ○○股份有限公司 |
| --- | --- |
| 標 準 器 名 稱：【標準法碼 】 廠 牌：【○○牌 】 型 號：【20k 】 器號；識別標示：【a1-a20；1mg~20kg 】 校正週期：每【1】年送校 校正週期超過2年之原因及合理性為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 使用頻率：每【月】使用【25】次 使用注意事項：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |  |
| 標 準 器 名 稱：【標準法碼 】 廠 牌：【○○牌 】 型 號：【Xyz-01t 】 器號；識別標示：【a20；1t 】 校正週期：每【1】年送校 校正週期超過2年之原因及合理性為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 使用頻率：每【月】使用【10】次 使用注意事項：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |  |
| 標 準 器 名 稱：【 】 廠 牌：【 】 型 號：【 】 器號；識別標示：【 】 校正週期：每【 】年送校 校正週期超過2年之原因及合理性為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 使用頻率：每【 】使用【 】次 使用注意事項：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |  |

標準器汰換紀錄表

| 使用單位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準器名稱 | 報廢品 | 廠牌 | 型號 | 器號 識別標示 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
|  |  | ○○牌/ | 20k | # Abc-004 a1-04 | - ○年 - ○月 - ○日 | ○○○ | 不堪使用 |
|  | 新品 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 啟用日期 | 使用人簽名 | 備註 |
| 標準器名稱 | 報廢品 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
|  | 新品 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 啟用日期 | 使用人 簽名 | 備註 |
| 標準器名稱 | 報廢品 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 報廢日期 | 報廢人簽名 | 備註 |
|  | 新品 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 啟用日期 | 使用人 簽名 | 備註 |
| 標準器名稱 | 報廢品 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 報廢日期 | 報廢人 簽名 | 備註 |
|  | 新品 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 啟用日期 | 使用人 簽名 | 備註 |

標準器維護保養紀錄表

附件3

附件4

| 使用單位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準器名稱 | 標準器 廠牌 | 標準器 型號 | 器號 識別標示 | 保養日期 | 保養人 簽名 | 負責人審核 |
| 標準法碼 | ○○牌 | 20k | Abc-001 # A1-01 | - ○年 - ○月 ○日 | ○○○ | ○○○ |

申請度量衡業營業許可流程圖

檢附度量衡業營業許可申請書及負責 人身分證影本向本局申請設立許可

（函准設立許可約1~3天）

持許可函至轄區工商登記主管機關辦理申請或變更公司（或商業）登記或工廠設立許可

上項文件辦妥後依營業類別分別檢附下列文件逕向本局申請核發許可執照

（完成發照約3~5天）      （完成發照約須10~15天）       （完成發照約須10~15天）

輸入業

- 度量衡業許可執照申請書

- 公司或商業登記證明文件影本

- 申請規費1,400元（申請費400元、執照費1,000元）

修理業

- 度量衡業許可執照申請書及附表

- 公司或商業登記證明文件影本

- 檢校設備校正紀錄表影本及度量衡標準器追溯檢校計畫

- 申請規費3,200元（申請費2,200元、執照費1,000元）

製造業

- 度量衡業許可執照申請書及附表

- 公司或商業登記證明文件影本

- 檢校設備校正紀錄表影本及度量衡標準器追溯檢校計畫

- 工廠登記證明文件影本

- 申請規費3200元（申請費2200元、執照費1000元）

核發執照

派員勘查

派員勘查

核發執照

核發執照

★申請換發或補發許可執照須繳付執照費新台幣1,000元