經濟部標準檢驗局實施自願性產品驗證明細表

	產品

類別
	產品名稱
	驗證標準
	符合性評鑑程序模式

	
	
	電氣安規
	電磁相容性
	

	電氣產品類（零組件）
	電氣電驛
	IEC 60255-23 (1994)
IEC 61058-1 (2001)
	
	產品試驗及符合型式聲明

	
	交流馬達電容器
	IEC 60252-1 (2001)
	
	產品試驗及符合型式聲明

	
	冷媒壓縮機
	CNS 3765(94年版)

CNS 3765-34(89年版)
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	螢光燈管用啟動器
	IEC 60155 (1993)
	
	產品試驗及符合型式聲明

	
	愛迪生燈座
	IEC 60238 (2000)
	
	產品試驗及符合型式聲明

	
	螢光燈管燈座及啟動器座
	IEC 60400 (2002)
	
	產品試驗及符合型式聲明

	
	燈具電源軌道系統
	IEC 60570 (1998)
	
	產品試驗及符合型式聲明

	
	其他燈座
	IEC 60838-1 (1997)
	
	產品試驗及符合型式聲明

	
	電器用開關
	IEC 61058-1 (2001)
IEC 61058-2-1 (1992) + am1
IEC 61058-2-4 (1995)
IEC 61058-2-5 (1994)
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	器具用插接器
	IEC 60320-1 (2001-06)
IEC 60320-2-1 (2000-07)
IEC 60320-2-2 (1998-08)
IEC 60320-2-3 (2005-01)
或CNS 6797(民國80年版)
	
	產品試驗

工廠檢查

	
	攜帶式二次鋰電池
	CNS 15364 (99年版)
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	電子設備用固定式電容器
	IEC 60384-1 (1999)
IEC 60384-14 (1993) + am1
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	溫度熔線
	CNS 14399(89年版)
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	家用自動控制器
	IEC 60730-1 (1999)
IEC 60730-2-7 (1990) + am1
IEC 60730-2-9 (2000) + am1
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	設備用斷路器
	IEC 60934 (2000)
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	家用及類似用途低電壓連接裝置
	IEC 60998-1 (2002)
IEC 60998-2-1 (2002)
IEC 60998-2-2 (2002)
IEC 60998-2-3 (2002)
IEC 60998-2-4 (1993)
IEC 60998-2-5 (2000)
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	低電壓連接裝置
	IEC 60999-1 (1999)
IEC 60999-2 (2003)
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	扁平快速連接端子
	IEC 61210 (1993)
	
	產品試驗及工廠檢查

	
	小型保險絲
	IEC 60127-1 (1999)
IEC 60127-2 (1989) + am1, am2
IEC 60127-3 (1988) + am1
	
	產品試驗及工廠檢查

	電氣產品類
	充電器
	CNS 3765(民國94年版)

IEC 60335-2-29 (1994-11)
或CNS 14336(民國94年版)

或CNS 14408(民國93年版)
	CNS 13783-1(民國93年版)

或CNS 13438(民國86年版)

或CNS 13439(民國93年版)
	產品試驗及工廠檢查

	電氣產品類
	大容量無熔線斷路器（交流電壓600伏特以下、額定電流超過800安培、啟斷容量超過220V/50KA、380V /30KA、440V/25KA、600V/20KA者）
	CNS 14816-2(民國93年版)
	
	產品試驗及工廠檢查

	車輛類(整車)
	大型車(3.5噸以上)
小型車

機車
	
	ECE R10 (引用CISPR 12, CISPR 25, ISO 11451-1,ISO 11451-2)
	產品試驗及符合型式聲明

	車輛類(零組件)
	引擎管理系統

啟動及電力系統

傳動控制系統

車體控制系統

車室控制系統

燈光照明系統

防盜系統

音響及娛樂系統

通訊資訊系統

安全駕駛輔助系統
	
	CISPR 25

ISO 7637-1
ISO 7637-2

ISO 7637-3

ISO 10605

ISO 11452-1
ISO 11452-2

ISO 11452-3
ISO 11452-4

ISO 11452-5

ISO 11452-6

ISO 11452-7
	產品試驗及符合型式聲明

	電機電子產品類
	電機電子產品之原物料、材料及零組件
	IEC 62321/1CD

“Procedures for the Determination of Levels of Six Regulated Substances (Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls, Polybrominated Biphenyl Ether) in Electrotechnical Products”
有害物質限制值如下：
鎘（Cd）含量：100 ppm以下；鉛（Pb）含量：1000 ppm以下；汞（Hg）含量：1000 ppm以下；六價鉻（Cr6+）含量：1000 ppm以下；多溴聯苯（PBB）含量：1000 ppm以下；多溴聯苯醚（PBDE）含量：1000 ppm以下；

註：ppm：單位為mg/kg
	產品試驗及工廠檢查

	機械產

品類
	健身腳踏車
	EN 957-1（2005）、EN 957-5（1997）、CNS 3765（94年版）及CNS 13783-1（93年版）
	產品試驗及工廠檢查

	
	跑步機
	EN 957-1（2005）、EN 957-6（2001）、CNS 3765（94年版）及CNS 13783-1（93年版）
	產品試驗及工廠檢查

	
	橢圓機
	EN 957-1（2005）、EN 957-9（2003）、CNS 3765（94年版）及CNS 13783-1（93年版）
	產品試驗及工廠檢查

	
	手動燃氣閥
	台灣區瓦斯器材工業同業公會95年4月11日修訂公布之APS 0001「手動燃氣閥檢驗規範」
	產品試驗及工廠檢查

	備註：

一、表列產品符合性評鑑程序之模式依據「自願性產品驗證實施辦法」第4條規定實施。

二、產品試驗受理地點：本局或本局認可之指定試驗室。

三、自願性產品驗證受理地點：

(一) 國內生產者：向本局、本局所屬分局（依轄區別）或本局委託之驗證機關（構）提出申請。

(二) 代理商或輸入者：向本局、本局所屬分局（依其住所或營業所之轄區別）或本局委託之驗證機關（構）提出申請。

四、表列產品辦理自願性產品驗證審查期限為15天，等待補送資料之時間不計，另抽測樣品者加計15天。

五、「具有數位無線電視接收功能之設備」指具有接收及解碼無線電視台所播放之數位廣播節目功能之設備，例如：具有數位無線電視接收功能之數位電視盒、數位機上盒、雷射光學系統碟式放影機、數位記錄硬碟式錄放影機或放影機等。

六、「具有數位無線電視接收功能之設備」產品之驗證標準，其中電磁相容性及電氣安規得由申請人選擇是否列入驗證項目，惟皆須符合數位接收功能之要求。
七、多媒體產品電氣安規得依IEC GUIDE 112之原則選擇適用CNS 14408 (IEC 60065)或CNS 14336 (IEC 60950)。電氣安規項目選擇適用CNS 14408標準者，電磁相容性應依據CNS 13439檢驗；電氣安規項目選擇適用CNS 14336標準者，電磁相容性應依據CNS 13438檢驗。

八、表列產品之驗證標準，除已指定版次者外以本公告日期時之最新版次為準；若有新增（修）訂版次時，由本局另行訂定實施日期。

九、產品試驗應檢附之技術文件及表列IEC或EN標準之區域差異由本局定之。

十、自願性產品驗證標誌之圖式及識別號碼，於發給證書時指定之。

十一、自願性產品驗證之費用依「商品檢驗規費收費辦法」計收。

十二、產品試驗費：依受理試驗單位收費規定收取。


一
3

