優良油量計計量管理加油站申請須知各式書表

【依據申請須知第12點各式書表由本局訂定】

附件一：優良油量計計量管理加油站登錄申請書

附件二：加油站聲明書

附件三：優良油量計計量管理加油站評核紀錄表

附件四：優良油量計計量管理加油站檢測紀錄表

附件五：優良油量計計量管理加油站證書格式

附件六：優良油量計計量管理加油站證書製作清冊

附件七：優良油量計計量管理加油站油量計異常處理單

附件八：優良油量計計量管理加油站不定期查核紀錄表

附件九：優良油量計計量管理加油站取消登錄紀錄表

附件十：優良油量計計量管理業者證書補(換)發申請書

經濟部標準檢驗局「優良油量計計量管理加油站」登錄申請書

□首次申請□重新評核 (請勾選) 申請日期：年月日

附件1

| 公司名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站 站名 |  |  | 電話 |  |
| 加油站 地址 |  |  |  |  |
| 站長 |  |  | e-mail 傳真 |  |
| 目前自行檢測 油量計週期 |  | □1天□1周□2周□1月□其它 |  |  |
| 供應油品 |  | □92無鉛汽油□95無鉛汽油□98無鉛汽油 □超級柴油□環保柴油□生質柴油□其它 |  |  |
| 縣/市政府核 准加油機數量 |  | 8槍台 6槍台 4槍台 2槍台 其它台合計槍 |  |  |
| 現有加油機數量 |  | 8槍台 6槍台 4槍台 2槍台 其它台合計槍 |  |  |
| 使用情形 |  | 正常使用槍暫停使用槍 |  |  |
| 最近檢定合格有效期限屆滿日期 |  | 年月 |  |  |
| 加油機廠牌 |  | 廠牌： |  |  |
| 量桶器號/檢定日期/封印號碼 |  | 量桶器號：檢定日期：年月日 封印號碼： |  |  |
| 繳交 資料 |  | □填妥之加油站聲明書。 □填妥之「優良油量計計量管理加油站」評核紀錄表基本資料 |  |  |

站長：（簽章/加油站發票章）

【本加油站已瞭解優良油量計計量管理加油站申請須知內容，願配合持續實施油量計計量管理】

| 書面審核結果 | □符合協調實地評核日期時間 □不符合原因：通知補件 審核人員：審核日期：年月日 |
| --- | --- |

加油站聲明書

附件2

本加油站已充分瞭解登錄「優良油量計計量管理加油站申請須知」內容，為確保度量衡器準確，維護交易公平，自願依據申請須知內容實施油量計定期檢測，並同意將登錄及取消登錄相關訊息公開揭露於貴局網站及新聞資料；本加油站如有違反相關規定願無條件取消優良油量計計量管理加油站之登錄，特此聲明。

公司及加油站名稱：

加油站地址(郵遞區號)：

站長姓名：

聯絡電話：(  )手機：

站長簽名：

加油站發票章：

此致

經濟部標準檢驗局（局址：臺北市100中正區濟南路1段4號）

中華民國年月日

經濟部標準檢驗局「優良油量計計量管理加油站」評核紀錄表

基本資料：（本項由加油站業者填寫）

附件3

□首次申請□重新評核 (請擇一勾選)申請日期：年月日

| 公司名稱 |  |  | 電話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站 站名 |  |  | 油量計數量 | 具(槍) |
| 加油站 地址 |  |  |  |  |
| 站長 |  | 電子信箱 傳真 |  |  |

二、書面審核：（以下各項由評核人員勾選填寫）

| 書面資料是否符合「優良油量計計量管理加油站申請須知」規定 | □符合□不符合 |  |
| --- | --- | --- |
| 三、實地評核紀錄：評核日期：年月日 |  |  |
| (一) 加油站備置量桶，並每年辦理重新檢定合格。 |  | □符合□不符合 |
| (二) 加油站每2個月至少1次以上對站內所有油量計執行檢測，結果填寫於紀錄表。 |  | □符合□不符合 |
| (三) 加油站已完成3個月以上檢測紀錄。 |  | □符合□不符合 |
| (四) 現場抽檢每種油品加油槍(油量計)百分之50以上，現場抽檢油量計具(槍)，器差應全數控制於正千分之3至負千分之4之間，抽測加油槍總數之負器差比率應大於正器差（器差為0 具(槍)負器差具(槍)，正器差具(槍)），且符合油量計檢定檢查技術規範。 |  | □符合□不符合 |
| 備註： |  |  |

四、總評：

□符合，登錄「優良油量計計量管理加油站」，有效期限年月日 □不符合，□首次申請未通過評核3個月後始得再次提出評核申請 □重新評核未通過評核取消登錄，1年後始得提出評核申請 不符合原因：

本局執行單位人員簽名: 受評加油站簽章：

優良油量計計量管理加油站檢測紀錄表

站名：檢測日期：年月日

附件4

| 廠牌 | 油品 | 器號 | 器差檢測結果 |  | 封印 檢查 | 合格單 檢查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小流 | 大流 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |

檢測量桶器號：	填表人：

檢測說明：

- 器差(‰)=【器示值(加油機顯示值)-標準值(量桶液位值)】/標準值。

- 檢測器差超過正千分之3至負千分之4之範圍，需立即改善並填寫異常處理單。

- 不符合之油量計需請合格維修廠商進行調整或修理，並申請重新檢定。

附件5

經濟部標準檢驗局

優良油量計計量管理加油站符合證明

茲證明

○○股份有限公司○○加油站

（地址：○○市○○區○○路○○號）

油量計準確度符合優良計量管理規定

原始發證日期：中華民國○○○年○○月○○日

發 證 日 期 ：中華民國○○○年○○月○○日

有 效 期 限 ：中華民國○○○年○○月○○日

證 書 編 號 ：○○○○○○○

關防

局長 劉 ○ ○

附件6

經濟部標準檢驗局「優良油量計計量管理加油站」證書製作清冊

日期：年月日

| 公司及加油站名稱 | 地址 | 電話 | 評核日期 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上加油站共站通過本單位評核，惠請製作證書

本局執行單位：承辦人員簽章：

單位主管科(課)長簽章：

優良油量計計量管理加油站油量計異常處理單

附件7

站名：日期：年月日

| 廠牌 |  | 型號 |  | 器號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 異常事項說明 |  |  |  |  |  |
| 異常事項 原因分析 |  |  |  |  |  |
| 改善措施及 具體行動 |  |  |  |  |  |

註備：油量計如需修理調整，請務必由領有度量衡業營業許可執照油量計修理業合格廠商辦理。油量計經修理或調整後請向本局執行單位申請辦理重新檢定。

填表人(簽章)：站長(簽章)：

經濟部標準檢驗局「優良油量計計量管理加油站」不定期查核紀錄表 (一)

站名：查核日期：年月日

附件8

| 項次 | 廠牌 | 油品 | 器號 | 器差檢測結果 |  | 封印 檢查 | 合格單 檢查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小流 | 大流 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |

| 量桶 器號: | □1年內完成檢定，檢定年月： 年月 □未完成檢定，檢定年月： 年月 |
| --- | --- |

| 查核結果 (請詳填) | □符合「優良油量計計量管理加油站申請須知」各項規定 □不符合「優良油量計計量管理加油站申請須知」相關規定，第1次改正限期15日內完成 □不符合「優良油量計計量管理加油站申請須知」相關規定，取消登錄1年內不得申請登錄（另填寫附件9「取消優良油量計計量管理加油站登錄紀錄表」請加油站簽章確認，並繳回證書） 原因或理由(如勾選不符合本項請詳填，並檢附相關照片佐證)： |
| --- | --- |
| 本局查核人員簽名: 受查核加油站簽名蓋章： |  |

經濟部標準檢驗局「優良油量計計量管理加油站」不定期查核紀錄表 (二)

| 項次 | 廠牌 | 油品 | 器號 | 器差檢測結果 |  | 封印 檢查 | 合格單 檢查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小流 | 大流 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | □完整□斷損 | □有 □無 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |

附件9

經濟部標準檢驗局「優良油量計計量管理加油站」取消登錄紀錄表

日期：年月日

以下加油站因故取消優良油量計計量管理加油站登錄：

□自行申請取消登錄

□因違反申請須知相關規定

| 公司及加油站名稱 | 地址 | 電話 | 站長姓名 | 加油站簽章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站繳回「證書」張如附。 如未繳回請註明原因： 取消優良油量計計量管理加油站登錄理由(含相關佐證照片)： |  |  |  |  |

本局執行單位(申請人)簽章：

單位主管科(課)長簽章：

優良油量計計量管理加油站證書補(換)發申請書

申請人填寫處

附件10

發票章

一、申請日期：　　　年　　　月　　　日

二、公司及加油站名稱：

三、地址：

四、電話（傳真）：

五、站長：

六、申請補（換）發原因：

□登記或設立名稱變更(請檢附變更資料影本)

□證書遺失

□證書毀損(請檢附毀損證書正本)

本局審查結果

原登錄證書編號：　　　　　　原發證日期：　　年　　月　　日

□符合申請須知規定，同意補(換)發：

補(換)發證書編號：

補(換)發證日期：　　年　　月　　日

□不符合申請須知規定，不同意補(換)發：

理由：

審查人：　　　　　　　　科長：　　　　　　　　組長：