○○○有限公司

□機械式 □電子式 非自動衡器自行檢定紀錄表

| 檢定資料 | 自檢號： 檢定場所： 檢定人員： 檢定日期： 檢定數量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具資料 | 廠牌： 型號： 規格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定依據 | 衡器檢定檢查技術規範（CNMV 76） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定項目 | 01 | 外觀（結構）查核是否符合CNMV 76第3.1至4.12節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | 依CNMV 76第4.13節及第4.14節之規定，其檢定數據如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器號 | 器差檢定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超過Max +9e，顯示器有無數字顯示 | 是否合格 |  | 合格印證號碼 （不合格原因） |
|  | 偏載檢定 |  | 衡量檢定（遞增） |  |  |  | 衡量檢定（遞減） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1點 | 第2點 | 第3點 |  | 第3點 | 第2點 | 第1點 |  | 是 | 否 |  |
| 備註 | 標準器名稱： |  |  |  |  | 標準器校正日期： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標準器編號： |  |  |  |  | 標準器檢校報告編號： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○○○有限公司

計程車計費表自行檢定紀錄表

| 檢定資料 |  | 自檢號： 檢定場所： 檢定人員： 檢定日期： 檢定數量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具資料 |  | 廠牌： 型號： 規格： 設定脈波數： 適用運價結構轄區： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定依據 |  | 計程車計費表檢定檢查技術規範（CNMV 21） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定項目 |  | 01 |  | 外觀（結構）查核是否符合CNMV 21第3.1至3.7節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | 電源電壓在9 V至16 V之間變動時，計費表是否正常運作，電壓降至6 V，停留10秒鐘後再回復至12 V時，計費表是否保留各顯示欄之原有顯示數值；一般運作電壓下，電源連續開關5次以上，其費額數字亦是否不得有紊亂顯示。 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | 器差檢定依CNMV 21第4.2.2、4.2.4、4.3.2節之規定，其檢定數據如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器號 | 計程(定置) |  |  |  | 夜間加成計程(定置) |  | 計程(輪行) |  | 夜間加成計程(輪行) |  |  | 計時 | 轉換計時計費之車速 | 是否合格 |  | 合格印證號碼 （不合格原因） |
|  | 起跳 |  | 續跳 |  | 起跳 | 續跳 | 起跳 | 續跳 | 起跳 | 續跳 |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 備註 | 標準器名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準器校正日期： |  |  |  |  |  |
|  | 標準器編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準器檢校報告編號： |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○○○有限公司

膜式氣量計自行檢定紀錄表

| 檢定資料 | 自檢號： 檢定人員： |  |  |  |  |  |  | 檢定場所： 檢定日期： |  |  |  |  |  |  |  | 檢定數量： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具資料 | 廠牌： |  |  |  |  |  |  | 型號： |  |  |  |  |  |  |  | 規格： |  |  |  |  |  |
| 檢定依據 | 膜式氣量計檢定檢查技術規範 （CNMV 31） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定項目 | 01 | 構造：依第3.1~3.3節之要求 |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | 標示：依第3.1 節之要求 |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | 外部氣密測試：依第 4.3 節之要求 |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 | 壓力吸收測試、器差檢定：依第 4.4~4.7 節之要求，其檢定數據如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 順 序 | 器 號 |  | 壓力吸收 Pa | 1.0Qmax m3/h | 器示值 L | 標準值 L | 器差 ﹪ |  | 0.2Qmax m3/h | 器示值 L | 標準值 L |  | 器差 ﹪ | 3.0Qmin m3/h | 器示值 L |  | 標準值 L | 器差 ﹪ | 是否合格 |  | 合格單號碼 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 備註 | 標準器名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準器編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標準器校正日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準器檢校報告編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○○○有限公司

水量計自行檢定紀錄表

| 檢定資料 |  | 自檢號： 檢定場所： 檢定日期： 檢定人員： 檢定數量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具資料 |  | 廠牌： 型號： 規格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定依據 |  | 水量計檢定檢查技術規範（CNMV 49） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定項目 |  | 01 |  | 外觀檢視是否符合CNMV 49第3.1至3.17節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | 耐壓試驗是否符合CNMV 49第4.2節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | 流量檢定依CNMV 49第4.3至4.7節之規定，其檢定數據如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器號 | 指針(讀值) |  |  |  |  | 水量(公升) |  | 器差 (﹪) | 公差 (﹪) | 是否合格 |  | 合格印證號碼 （不合格原因） |
|  | 起(L) |  |  |  | 止(L) | 器示值 (L) | 標準值 (L) |  |  | 是 | 否 |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 標準器名稱： |  |  |  |  |  |  |  | 標準器校正日期： |  |  |  |
|  | 標準器編號： |  |  |  |  |  |  |  | 標準器檢校報告編號： |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |