○○○有限公司

電子式非自動衡器自行檢定紀錄表

| 檢定資料 |  | 自檢號000000 檢定場所： 檢定日期： 檢定人員： 檢定數量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具資料 |  | 廠牌： 型號： 規格： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定依據 |  | 衡器檢定檢查技術規範（CNMV76） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定項目 |  | 01 | 外觀（結構）查核是否符合CNMV76第3.1至4.27節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 器差檢定依CNMV76第4.28之規定，其檢定數據如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 器號 | 偏載檢定 |  |  |  | 全量檢定 |  |  | 是否合格 |  | 合格印證號碼 （不合格原因） |
|  | 器差 |  |  | 公差 | 器差 | 公差 |  | 是 | 否 |  |
| 備註 | 標準器名稱： |  |  |  |  |  | 標準器校正日期： |  |  |  |
|  | 標準器編號： |  |  |  |  |  | 標準器檢校報告編號： |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○○○有限公司

計程車計費表自行檢定紀錄表

| 檢定資料 |  | 自檢號000000 檢定場所： 檢定日期： 檢定人員： 檢定數量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具資料 |  | 廠牌： 型號： 規格： 設定脈波數： 適用運價結構轄區： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定依據 |  | 計程車計費表檢定檢查技術規範（CNMV21） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定項目 |  | 01 | 外觀（結構）查核是否符合CNMV21第3.1至3.9節、第3.11節、第3.12節、第3.14節、第3.16節、第3.17節及、第3.22節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 電源電壓在9 V至16 V之間變動時，計費表是否正常運作，電壓降至6 V，停留10秒鐘後再回復至12 V時，計費表是否保留各顯示欄之原有顯示數值；一般運作電壓下，電源連續開關5次以上，其費額數字亦是否不得有紊亂顯示。 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 器差檢定依CNMV21第4.22、4.52之規定，其檢定數據如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器號 | 計程計時（脈波數） |  |  |  |  | 夜間加成（脈波數） |  |  |  | 計時 |  | 是否合格 |  | 合格印證號碼 （不合格原因） |
|  | 起跳 | 續跳 (1) |  | 續跳 (2) | 續跳 (3) | 起跳 | 續跳 (1) | 續跳 (2) | 續跳 (3) | 起跳 | 續跳 | 是 | 否 |  |
| 備註 | 標準器名稱： |  |  |  |  |  |  |  | 標準器校正日期： |  |  |  |  |  |
|  | 標準器編號： |  |  |  |  |  |  |  | 標準器檢校報告編號： |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○○○有限公司

水量計自行檢定紀錄表

| 檢定資料 |  | 自檢號000000 檢定場所： 檢定日期： 檢定人員： 檢定數量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具資料 |  | 廠牌： 型號： 規格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定依據 |  | 水量計檢定檢查技術規範（CNMV49） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定項目 |  | 01 |  | 外觀檢視是否符合CNMV49第2.1至2.21節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | 耐壓試驗是否符合CNMV49第3.2節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | 流量檢定依CNMV49第3.3至3.7節之規定，其檢定數據如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器號 | 指針(讀值) |  |  |  |  | 水量(公升) |  | 器差 (﹪) | 公差 (﹪) | 是否合格 |  | 合格印證號碼 （不合格原因） |
|  | 起(L) |  |  |  | 止(L) | 器示值 (L) | 標準值 (L) |  |  | 是 | 否 |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 標準器名稱： |  |  |  |  |  |  |  | 標準器校正日期： |  |  |  |
|  | 標準器編號： |  |  |  |  |  |  |  | 標準器檢校報告編號： |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○○○有限公司

膜式氣量計自行檢定紀錄表

| 檢定資料 |  | 自檢號000000 檢定場所： 檢定日期： 檢定人員： 檢定數量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具資料 |  | 廠牌： 型號： 規格： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定依據 |  | 膜式氣量計檢定檢查技術規範（CNMV31） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢定項目 |  | 01 | 外部氣密測試否符合CNMV31第4.3節之規定 □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 流量檢定依CNMV49第3.3至3.7節之規定，其檢定數據如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 器號 | 器具指針(L) |  |  |  | 標準器(L) | 器差 (﹪) | 公差 | 是否合格 |  | 合格印證號碼 （不合格原因） |
|  | 起(L) |  | 止(L) | 器示值(L) | 標示值 |  |  | 是 | 否 |  |
| 備註 | 標準器名稱： |  |  |  |  |  | 標準器校正日期： |  |  |  |
|  | 標準器編號： |  |  |  |  |  | 標準器檢校報告編號： |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |