電子式非自動衡器型式認證相關作業須知

目錄：

壹、解釋名詞

貳、認證範圍

參、申請資格

肆、申請模式及費用

伍、系列認證或核准之測試項目

陸、申請程序

柒、申請型式認證、系列認證或核准之費用

捌、聲明書內容

玖、證書申請、延展、遺失或毀損、撤銷或廢止

拾、申請繼受型式認證權利義務

拾壹、變更地址或組織

拾貳、因技術規範修訂，接獲限期改正通知之處理

拾參、未依認可之型式製造，接獲停止製售通知之處理

拾肆、違規罰則

拾伍、標準檢驗局認可之電子式非自動衡器型式認證指定實驗室

拾陸、89年3月起經本局核准電子式非自動衡器型式認證認可一覽表

拾柒、相關法規

拾捌、聯繫方式

拾玖、申請表格

內容：

- 解釋名詞：

  - 電子式非自動衡器：具有電子裝置，在衡量過程中需要人員操作的衡器。

例如：電子計價衡器、電子計數衡器、電子計重衡器等

二、型式認證：指對法定度量衡器之構造、材質、技術特性等足以影響度量衡器量測功能之全部要件，依據非自動衡器型式認證技術規範予以評估及核准之程序；核准後給予型式認證號碼。

三、系列認證：經型式認證認可之度量衡器，如變更外觀、構造、材質、技術特性及型號者，予以評估及核准之程序；核准後給予型式認證號碼。

四、核准：經型式認證認可之度量衡器，如變更外觀、構造、材質、技術特性，但不變更型號者，予以評估及核准之程序；核准使用原型式認證號碼。

- 型式認證範圍：電子式非自動衡器

1.計價衡器

2非計價衡器： 最大秤量（max）：1kg 至100kg及

檢定標尺分度數（n）：1000至10000

- 申請資格：型式認證之申請人為領有度量衡製造業或輸入業許可執照者。

系列認證或核准之申請人為原型式認證申請人或其繼受人。

- 申請模式及費用：按件計費

** 1件型式認證案為新台幣5000元

** 1件系列認證案為新台幣3000元

** 核准案不收費

** 1張證書費用為新台幣1000元

（同一型式之型式認証及系列認證並列於一張證書上）

** 各種申請模式如下：

1.申請單一型式之型式認證申請案，收取型式認證費5000元加證書費1000元，共計6000元。

2.申請單一型式之系列認證申請案，收取型式認證費3000元加證書費1000元，共計4000元。

3.申請同一型式之型式認證及系列認證1型之申請案，收取型式認證費5000元加系列認證費3000元及證書費1000元，共計9000元。

4.申請同一型式之型式認證及系列認證2型之申請案，收取型式認證費5000元加2型系列認證費6000元及證書費1000元，共計12000元。

5.申請不同2型之型式認證申請案，收取2型式認證費10000元加2型證書費2000元，共計12000元。

6.申請同一型式之2型系列認證之申請案，收取2型系列認證費6000元加證書費1000元，共計7000元。

7.申請不同2型式之系列認證申請案，收取2型系列認證費6000元加2型證書費2000元，共計8000元。

伍、系列認證或核准之測試項目：依據電子式非自動衡器型式認證作業要點第6點、第7點及第8點規定。

電子式非自動衡器型式認證作業要點第6點

經型式認證認可之電子式非自動衡器，有下列變更情事之一者，須測試相關性能試驗後，始得申請系列認證或核准：

（一）檢定標尺分度數超過原認證者，應測試衡量性能、鑑別力、重複性、偏載、回零、蠕變、傾斜、扣重、溫度及耐久性等試驗項目。

（二）計重性能之電路或控制程序變更者，或顯示器控制電路變更者，應測試衡量性能、電壓變化、短時間電源下降、叢訊、靜電放電及電磁耐受性等試驗項目。（例如LCD顯示變為LED顯示）

（三）變更荷重元（Load Cell）或荷重元結構連接零件（鋁補強、鋁托盤）者，應測試衡量性能、鑑別力、重複性、偏載、回零、蠕變、溫度、傾斜、扣重及耐久性等試驗項目。

（四）變更輸出入電路補償方式者，應測試衡量性能、溫度、溼熱、電壓變化、短時間電源下降、叢訊、靜電放電及電磁耐受性等試驗項目。（例如變更LCD IC）

（五）變更承載器尺度超過原認證秤盤尺度正負20﹪範圍或變更承載器之形狀者，應測試衡量性能、偏載及傾斜等試驗項目。

（六）變更原認證結構體及承載器之材質者，應測試短時間電源下降、叢訊、靜電放電及電磁耐受性測試等試驗項目。

（七）原認證之扣重範圍變大者，應測試扣重試驗。

（八）承載器加高者，應測試偏載、傾斜、靜電放電及電磁耐受性等試驗項目。

（九）A/D轉換器及周邊變更，而荷重元未變更者，應測試衡量性能、溫度、溼熱，電壓變化及電磁耐受性等試驗項目。

（十）電路設計相同，佈局改變時應測試短時間電源下降、叢訊、靜電放電及電磁耐受性等試驗項目。

（十一）顯示器之型式及電子電路變更，應測試靜電放電及電磁耐受性等試驗項目。

（十二）結構體形狀或尺度變更，應測試偏載、傾斜、衡量性能、靜電放電及電磁耐受性等試驗項目。

電子式非自動衡器型式認證作業要點第7點

經型式認證認可之電子式非自動衡器，有下列變更情事之一者，應重新申請型式認證：

（一）變更其載重轉換方式或載重原理。

（二）變更最大秤量與荷重元之額定容量比在0.5至1.0之範圍外。

（三）變更槓桿比大於1比50。

（四）增加輸出入介面（例如RS-232）或印表機功能。

電子式非自動衡器型式認證作業要點第5點

經型式認證認可之電子式非自動衡器，有下列變更情事之一者，不須測試，得申請系列認證或核准：

（一）最大秤量不變，而檢定標尺分度值變大。

（二）變更最大秤量與荷重元之額定容量比在0.5至1.0之間，未超過原認證之檢定標尺分度數者。

（三）扣重範圍變小者。

（四）使用經型式認證認可之計價衡器相同的電路板，僅缺少計價結構及計價顯示之計重衡器。

（五）驅動電子電路不改變時，變更顯示管或顯示元件之種類、顯示顏色及其尺度者，或變更位於面板排列位置者。

（六）驅動電子電路不改變時，變更按鍵樣式或位於面板排列位置者。

（七）驅動電子電路不改變時，增加或減少按鍵操作功能，惟不得影響計量計價。

（八）變更承載器尺度未超過原認證承載器尺度20﹪範圍者。

（九）更換同等級或同等級以上特性之主動或被動元件（限於特性在手冊或規格表上容易確認者）。

（十）變更電池規格。

（十一）增加之內部跳線僅作交叉之變更。

（十二）在非屬計重性能電路或輸出入電路上增加少量被動元件，強化壽命者。

（十三）變更底座外觀。

（十四）變更外觀文字或標示之排列位置。

（十五）變更器具腳墊。

陸、申請程序：

- 型式認證：

申請人

檢附：

1.測試樣品一具

2.測試費用（洽本局認可指定實驗室）

3.樣品結構尺度圖及立體分解系統圖（俗稱爆炸圖）。

4.操作功能說明書。

5.功能與裝置之規格表（詳如附表）。

6.電路方塊圖及電路圖。

7.重要零件規格一覽表，至少應含荷重元（load cell）、類比/數位（A/D）轉換器與微電腦處理器之詳細規格。

8.說明密封及閉鎖之方式（含鉛封位置圖及鉛封壓印式樣清冊）。

9.說明計價及計重的設定或調整方式（含衡量校正）。

10.顯示、標示及其他呈現於衡器上之資訊的說明圖。

11.具計價顯示功能者，請以流程圖表示應附價款計算方式（包含化整原則）。

12.其他說明圖（對該機器之額定電流及電壓、使用方法、使用應注意事項及性能，作簡要之記述）。

13.所有電路板、荷重元及重要元件之照片。

申請人

檢附：

1.申請書

2.樣品1具

3.測試報告1份

4.聲明書1份

5.操作功能說明書2份

6.鉛封壓印式樣清冊2份

7.外觀照片黏貼於A4紙張並裝訂成冊計2份及word電子檔（器具上、下、左、右、前、後共6面照片及標示、按鍵及加封處之特寫照片。）

8. 繳納認證費NT＄5000元及證照費NT＄1000元（每份）

審查

標準檢驗局認可指定實驗室

（財團法人台灣電子檢驗中心）

辦理型式認證測試並出具測試報告2份

不符合，但可補正者

不符合度量衡器型式認證技術規範者

標準檢驗局

發給不予認可通知書

符合

申請人

標準檢驗局

辦理型式認證審查（必要時召開委員會）

標準檢驗局

發函通知補正

標準檢驗局

核發型式認證認可證書

二、系列認證：

申請人

檢附：

1.測試樣品1具

2.測試費用（洽本局認可指定實驗室）

3.變更後相關技術資料

審查

標準檢驗局認可指定實驗室

（財團法人台灣電子檢驗中心）

辦理系列認證測試並出具測試報告2份

不符合，但可補正者

不符合度量衡器型式認證技術規範者

標準檢驗局

發給不予認可通知書

符合

申請人

檢附：

1.申請書

2.樣品1具

3.測試報告1份（需含變更前後差異資料表）

4.聲明書1份

5.操作功能說明書2份

6.鉛封壓印式樣清冊2份

7.外觀照片黏貼於A4紙張並裝訂成冊計2份及word電子檔（器具上、下、左、右、前、後共6面照片及標示、按鍵及加封處之特寫照片。）

8. 原型式認證認可證書

9. 繳納認證費NT＄3000元及證照費NT＄1000元（每份）

申請人

標準檢驗局

發函通知補正

標準檢驗局

核發型式認證認可證書

標準檢驗局

辦理型式認證審查（必要時召開委員會）

審查

申請人

三、核准：

不符合，但可補正者

不符合度量衡器型式認證技術規範者

標準檢驗局

發給不予認可通知書

符合

標準檢驗局

發給核准通知書

申請人

檢附：

1.測試樣品1具

2.測試費用（洽本局認可指定實驗室）

3.變更後相關技術資料

申請人

檢附：

1.申請書

2.樣品1具

3.測試報告1份（需含變更前後差異資料表）

4.聲明書1份

標準檢驗局認可指定實驗室

（財團法人台灣電子檢驗中心）

辦理核准之測試並出具測試報告2份

標準檢驗局

發函通知補正

標準檢驗局

辦理型式認證審查（必要時召開委員會）

柒、型式認證、系列認證或核准之審查結果

一、經審查不符者，限期通知補正；屆期未補正者，駁回其申請，並退回其證照費。

前項補正應於30日內為之；必要時，度量衡專責機關得酌予延長。

二、經審查不符合度量衡器型式認證技術規範者，發給不予認可通知書。

三、經審查符合者，發給認可證書。

捌、聲明書內容

一、申請型式認證、繼受或改正之聲明書，應聲明度量衡器之功能、軟體設計及外接裝置功能未違反度量衡器型式認證技術規範規定。

二、申請系列認證或核准之聲明書，應聲明變更事項未違反度量衡器型式認證技術規範規定及未變更事項與原型式相同。

玖、證書申請、延展、遺失或毀損、撤銷或廢止

一、證書申請：型式認證認可證書為中文，證書費用1份為新台幣1000元，申請英文證書者，需另繳納證照費每份新台幣1000元，並附申請人、製造商、地址之英文稿辦理。

二、證書延展：（1）度量衡器型式認證認可證書有效期間為10年，自發照日起算；屆滿六個月前，原申請人或其繼受人得填具申請書，連同認證費、證照費、外觀照片、聲明書及相關技術文件向度量衡專責機關申請延展，經審查符合者，換發認可證書。

（2）前項換發認可證書之有效期間，自原認可證書屆滿次日起算10年。但未於屆滿6個月前申請，且未能於認可證書屆滿前完成換發者，其有效期間自發照日起算10年。

（3）系列認證認可有效期間以原型式認可為準。

（4）相關技術文件為：

（a）樣品結構尺度圖及立體分解系統圖（俗稱爆炸圖）。

（b）操作功能說明書。

（c）功能與裝置之規格表（詳如電子式非自動衡器型式認證作業要點附表）。

（d）電路方塊圖及電路圖。

（e）重要零件規格一覽表，至少應含荷重元（load cell）、類比/數位（A/D）轉換器與微電腦處理器之詳細規格。

（f）說明密封及閉鎖之方式（含鉛封位置圖及鉛封壓印式樣清冊）。

（g）說明計價及計重的設定或調整方式（含衡量校正）。

（h）顯示、標示及其他呈現於衡器上之資訊的說明圖。

（i）具計價顯示功能者，請以流程圖表示應附價款計算方式（包含化整原則）。

（j）其他說明圖（對該機器之額定電流及電壓、使用方法、使用應注意事項及性能，作簡要之記述）。

（k）所有電路板、荷重元及重要元件之照片。

度量衡器型式認證認可證書延展申請流程圖

申請者

檢附下列文件向本局提出申請：

1.聲明書1份。

2.鉛封壓印式樣清冊2份。

3.裝訂成冊之外觀照片2份及電子檔1份。

4.相關技術文件1份。

5.認證費及證照費

函請申請者限期提出改善報請複查；屆期未提出或複查仍有缺點者，不予認可，並退還其證照費。

不合格

審查

申請者

審核通過者，函發給認可證書予申請者。

合格

三、證書遺失或毀損：度量衡器型式認證認可證書遺失或毀損者，原申請人或其繼受人得填具申請書，連同證照費，向度量衡專責機關申請補發或換發；但遺失者須填具結書。

四、證書撤銷或廢止：（1）經型式認證認可之度量衡器，經度量衡專責機關撤銷或廢止者，其系列認證應一併撤銷或廢止。

（2）廢止其認可並通知原申請人或其繼受人限期繳回認可證書，屆期不繳回者，由度量衡專責機關逕行公告註銷之。

拾、申請繼受型式認證權利義務

一、繼受人應自承受日起1個月內，向度量衡專責機關申請換發認可證書。

二、填具申請書，連同原認可證書正本、證照費、繼受契約正本、聲明書、鉛封壓印清冊2份及標有繼受者之外觀照片2份辦理。

三、法定度量衡器經型式認證認可後，原申請人之繼受人得按原認可型式繼續製造或輸入該法定度量衡器。

四、辦理換證後，僅受理繼受人之初次檢定申請。

拾壹、變更地址或組織

經型式認證認可之度量衡器，其原申請人或其繼受人因遷移地址或變更組織時，應填具申請書，連同原認可證書正本及證照費，向度量衡專責機關申請換發。

度量衡器型式認證認可證書異動申請流程圖

申請者

檢附下列文件向本局提出申請：

1.申請書

2.證書遺失具結書（證書遺失者）

3.污損之度量衡器型式認證認可證書（證書污損者）

4.原度量衡器型式認證認可證書（繼受型式認證者）

5.繼受契約正本（繼受型式認證者）

6.聲明書（繼受型式認證者）

7.鉛封壓印式樣清冊2份（繼受型式認證者）

8.裝訂成冊之外觀照片各2份及電子檔1份（繼受型式認證者）

9.公司變更登記表或佐證資料（地址或組織變更者）

10.原度量衡器型式認證認可證書（地址或組織變更者）

11.證照費

函請申請者限期提出改善報請複查；屆期未提出或複查仍有缺點者，不予認可，並退還其證照費。

不合格

審查

申請者

審核通過者，函發給認可證書予申請者。

合格

拾貳、因技術規範修訂，接獲限期改正通知之處理

一、經依本法第28條通知限期改正者，原申請人或其繼受人應於指定期間內依第4條或第5條規定，向度量衡專責機關提出改正之申請。

二、前項改正申請免繳納認證費及證照費。

拾參、未依認可之型式製造，接獲停止製售通知之處理

一、經型式認證認可之度量衡器，有本法第32條第1項情事之一者，原申請人或其繼受人於改正後，應填具申請書，連同完成改正後之相關資料，向度量衡專責機關申請改正；經審查符合者，始得製售及檢定。

二、度量衡專責機關於必要時，得要求提供改正後之測試報告或樣品。

拾肆、違規罰則

一、經型式認證認可之法定度量衡器，有下列情事之一者，度量衡專責機關應通知該業者停止製售及限期回收之；度量衡專責機關並得停止受理其檢定，封存、沒入、銷燬該回收之度量衡器，或採取其他必要之措施：

（1）以詐偽方法取得度量衡器型式認證認可者。

（2）未依認可之型式製造，並涉及違反公平交易之功能者。

前項第1款之情形，度量衡專責機關應撤銷其認可，並限期繳回證書；屆期未繳回者，得逕為公告註銷。

有第1項情形者，度量衡專責機關並得命令該度量衡器之經銷商停止陳列或銷售。

第1項度量衡器之經銷商及使用者，對於該業者之回收應予配合，不得規避、妨礙或拒絕。

二、經型式認證認可之法定度量衡器，有下列情事之一者，度量衡專責機關應通知該業者停止製售，並停止受理其檢定：

（1）未依認可之型式製造，但未涉及違反公平交易之功能者。

（2）發現於認可過程中未被認定為瑕疵之事由，而該事由足以影響型式認證之結果者。

前項法定度量衡器，非經改正，不得申請檢定。

三、法定度量衡器經型式認證認可，而有下列情事之一者，度量衡專責機關得廢止其認可，並通知原申請人或其繼受人限期繳回認可證書；屆期不繳回者，由度量衡專責機關逕行公告註銷之：

（1）有第31條第1項第2款規定情事者。

（2）不遵守前條第2項規定者。

（3）於型式認可有效期間內歇業者。

（4）未依第28條規定改正者。

（5）未依第30條第2項規定申請換發認可證書，經度量衡專責機關通知仍不辦理者。

拾伍、標準檢驗局認可之電子式非自動衡器型式認證指定實驗室

名稱：財團法人台灣電子檢驗中心（電子技術試驗部）

地址：桃園縣龜山鄉樂善村文明路29巷8號

聯絡人：王組長 燿梓

電話：（03）3280026轉617

拾陸、89年3月起經本局核准電子式非自動衡器型式認證認可一覽表

詳本局網站（www.bsmi.gov.tw）－＞度量衡業務－＞服務園地－＞              核准型式認證型錄一覽表－＞電子式非自動器。

拾柒、相關法規

一、度量衡法

二、度量衡器型式認證管理辦法

三、電子式非自動衡器型式認證作業要點

四、非自動衡器型式認證技術規範

拾捌、聯繫方式

台端若有其他疑問，歡迎與本局聯繫。

電話：（02）23963360轉723

傳真：（02）23970715

拾玖、申請表格『檔案格式為WORD 2000 DOC檔』

- 電子式非自動衡器型式認證申請書( MEP-042-002-2)

- 電子式非自動衡器系列認證申請書(MEP-042-002-6)

- 度量衡器核准申請書(MEP-042-002-9)

- 度量衡器型式認證認可延展申請書(MEP-042-002-10)

- 度量衡器型式認證認可證書異動申請書(MEP-042-002-11)

- 度量衡器型式認證認可證書遺失具結書(MEP-042-002-12)

- 聲明書(MEP-042-002-14)

八、功能與裝置規格表