費率參數表裝訂處

計程車計費表廠商         試驗報告單

安裝

修理

車行名稱：                                              編號：

| 試 驗 報 告 |  |  |  | 切 結 書 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車 號 |  | 計費表 器 號 |  | 計費表確為本公司（廠行）安裝修理，保證與原製造廠之線路結構及性能完全符合，所安裝修理使用之封印應符合封印材質及鋼絞線相關規定，且壓印正面為廠商名稱、背面為年月，皆清晰壓印於封印上，如有任何變更裝置，願負法律上一切責任。 壓印廠商名稱（或標記）及年月 廠商執照號碼：__________________ 安裝修理廠商名稱： |
| 引 擎 號 碼 |  | 計費表 廠 牌 |  |  |
| 定置單 號 碼 |  | 計費表 型 號 |  |  |
| 里程 | 1000公尺（ 公尺） |  |  |  |
|  | 1500公尺（ 公尺） |  |  |  |
| 計 時 轉換點 | 5 公里/小時 | 脈波數 | P/km |  |
| 輪 胎 胎 壓 | kg/cm2 | 輪 胎 規 格 | / / |  |
| 封印材質及鋼絞線 | 封印部分： 1.材質：Q膠PB-5903(或Philips KR-03、 Asaflex 815、Denka clear 730L) 2.顏色：紅色。 3.污染金屬鉛含量：符合RoHS標準1000 ppm以下 封線部分：7股鋼絞線、直徑1 mm |  |  |  |
| 試驗 日期 | 年 月 日 |  |  |  |

- 注意事項：計費表經安裝、拆封修理後，請先至檢定機關檢定合格，始能營業。※