[image: image1.png]


經濟部標準檢驗局

Bureau of Standards, Metrology and Inspection
98年度電機電子產品限用有害物質檢測能力試驗計畫

簡  章

	~符合標準檢驗局指定試驗室認可之要求~

~提昇測試能力及維持認可水準最佳途徑~


依據本局於94年12月26日公告之「有害物質檢測指定試驗室特定規範」之規定，申請認可之試驗室應檢附認可檢測項目之參加能力試驗活動證明及報告書。

“ISO/IEC 17025測試與校正實驗室能力一般要求”第2版（2005年版）已於2005年5月15日公告，財團法人全國認證基金會(TAF)將依據新的規範執行實驗室認證，ISO/IEC 17025規範4.15管理審查，應考慮實驗室間比對或能力試驗的結果；5.9試驗和校正結果品質之保證，可藉由參加實驗室間比對或能力試驗計畫達成；亞太實驗室認證聯盟(APLAC)亦已開始調查各認證組織所認可實驗室參加能力試驗的情況。

為配合認證之要求及引領產業發展並維持認可實驗室的測試水準，以因應產業需求，特舉辦此項能力試驗，增加實驗室同儕間比對的機會以提昇試驗室本身檢測技術能力。

執行概要

本能力試驗計畫執行程序如下：

(1) 上網公告簡章及接受實驗室報名

(2) 報名表回收

(3) 說明書及樣品發送

(4) 測試數據回收、統計

(5) 發送總結報告

比對試驗項目：

金屬件：鉛（Pb）、鎘（Cd）、總鉻（Cr）

塑膠件：多溴聯苯醚（Polybrominated Diphenyl Ethers,PBDE）

樣品說明與寄送時間

每一家實驗室可得金屬件 2 試樣，塑膠件 2 試樣，樣品將於 98年6月25日前發送完成。
測試方法

參照IEC 62321 111/95/CDV Electrotechnical Products- Determination of Levels of Six Regulated Substances（Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyl, Polybrominated Diphenyl Ethers）。

參與對象

˙本局認可之有害物質檢測指定試驗室

˙該項目獲得TAF認可/申請之實驗室

˙對能力試驗項目有興趣且具此項目測試設備與人力之實驗室

參加辦法

請參加實驗室將簡章中之報名表填好後，於  98年6月20日 前回傳至聯絡人，即可完成報名手續。

參加費用

無

報告與機密性
參與本次能力試驗計畫者，會以代碼表示各參加實驗室，並發給結果報告。

本局對所有參與實驗室於本次計畫的個別資料予以保密，惟對本次參加結果將提供給本局第二組指定試驗室工作人員，於需要時亦會提供給相關評審員與評鑑技術委員。不論是指定試驗室工作人員、評審員與評鑑技術委員皆負有保密的責任。
連絡人

經濟部標準檢驗局第六組  陳瓊蓉

電話：02-23431869

傳真：02-23431870

E-mail：robecca.chen@bsmi.gov.tw
經濟部標準檢驗局第六組  劉勝男

電話：02-23431875

傳真：02-23431886

E-mail：sn.liu@bsmi.gov.tw
[image: image2.png]


經濟部標準檢驗局

Bureau of Standards, Metrology and Inspection
98年度電機電子產品限用有害物質檢測能力試驗計畫

報名表

請填貴實驗室欲在參加證書上顯示之資料

公司名稱(中文)：____________________________________

公司名稱(英文)：____________________________________

實驗室名稱(中文)：___________________________________

實驗室名稱(英文)：___________________________________

請填寫欲參加之能力試驗項目

1、金屬件：鉛、鎘、總鉻

2、塑膠件：多溴聯苯醚（Polybrominated Diphenyl Ethers,PBDE）

參加項目                             

負責接收樣品與連繫之人員
姓名：___________________

職稱：___________________

地址(含郵遞號)：____________________________________________  

電話：_______________________

傳真號碼：___________________

E-mail：____________________________________

填表人：__________________________  日期：____________________

注意：請參加實驗室填妥後，於98年6月20日前，回傳至標準檢驗局第六組

(FAX：02-23431870或02-23431886) 陳瓊蓉收 或 E-mail至本計畫聯絡人。













� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








[image: image3.png]


_1129967228

