104年「成人紙尿褲」檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 規格/型號 | 產地 | 生產廠商 或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示檢查結果 (詳列不符合情形) | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 來復易 輕薄活力褲 | 16片/L (輕量型) | 日本 | 進口商 嬌聯股份有限公司 台北市中華路一段 77號3樓 0800-022-115 | 祥康藥局 花蓮市中美路87-2號 03-8230595 | 459 | ○ | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 2 | 安親 成人紙尿褲 | 漢方本草精華 16片/M (一般型) | 臺灣 | 富堡公司 桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號 03-3529862 | 美德耐股份有限公司 (維康)門諾二店門市 花蓮市民權路121-1號 03-8234883 | 259 | ●材料(PE)無中文 標示(聚乙烯) | 總評: ●不符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ●表面乾爽性(回滲量)： 44.2g > 30g |
| 3 | 包大人 成人紙尿褲 | 超值經濟型 13片/L (一般型) | 臺灣 | 台灣愛生雅股份有限公司 台北市松山區敦化南路一段2號8樓 0800-776-776 | 杏一醫療用品花蓮門諾店 花蓮縣花蓮市民權路109-3號 03-8235447 | 215 | ●成分(PE)無中文 標示(聚乙烯) | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 4 | 孝親 成人紙尿褲 | 醫療級 15片/L (一般型) | 臺灣 | 富祐貿易股份公司 桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號02-23560429 | 杏一醫療用品花蓮門諾店 花蓮縣花蓮市民權路109-3號 03-8235447 | 215 | ○ | 總評: ●不符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ●表面乾爽性(回滲量)： 50.7g>30g |
| 5 | 安加適 復健褲 | 彈性貼身型 14片/L-XL (輕量型) | 德國 | 進口商 台灣寶赫曼企業有限公司 台北市內湖區瑞光路513巷31號9樓 02-26580199 | # 丁丁連鎖藥妝 花蓮縣花蓮市中山路553號 03-8360312 | 529 | ●製造國之中英文標示不一致(中文標示產地：德國，英文標示產地：法國) | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 6 | 利清爽 成人紙尿褲 | 13片/L (一般型) | 臺灣 | 金百利股份有限公司 台北市信義區信義路5段8號8樓 0800-221-526 | # 丁丁連鎖藥妝 花蓮縣花蓮市中山路553號 03-8360312 | 219 | ○ | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |

| 項次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 生產廠商 或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示檢查結果 (詳列不符合情形) | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 添寧 活力褲 | 輕薄型 18片/M (輕量型) | 中國 大陸 | 進口商 台灣愛生雅股份有限公司 台北市敦化南路一段2號8樓 0800-000-647 | 昇莊生活百貨批發有限公司 花蓮縣吉安鄉中華路2段81號 03-8538818 | 369 | ●產品成分(PE)無中文標示(聚乙烯) | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 8 | 大王 愛添護成人紙尿褲 | 超薄舒適型 11片/M-L (輕量型) | 日本 | 進口商 正隆股份有限公司 新北市板橋區民生路一段1號 02-2225-5800 | 愛買量販店花蓮店 花蓮市和平路581號B1 0800-018-688 | 229 | ● 1.主要成分(PE)無中文標示(聚乙烯) 2.未標示製造商電話 | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 9 | 安安 成人紙尿褲 | 淨爽型 15片/M (一般型) | 臺灣 | 富堡公司 桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號03-3529862 | 志康聯合超市（股）公司 花蓮光復鄉中山路2段315號 03-8705188 | 159 | ●主要成分(Ziox)無中文標示(含氧化鋅複合配方) | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |

| 項次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 生產廠商 或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示檢查結果 (詳列不符合情形) | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 來復易 紙尿褲 | 13片/L (一般型) | 臺灣 | 嬌聯股份有限公司 台北市中華路1段77號3樓 0800-022-115 | 全聯福利中心 花蓮光復店 花蓮縣光復鄉中山路２段299-1、299-2號 03-8706012 | 259 | ●材質(BOPP/CPP)無中文標示(雙向延伸聚丙烯/無延伸聚丙烯) | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 11 | 安親 活力褲 | 輕薄型 10片/L-XL (輕量型) | 日本 | 進口商 富堡公司 桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號 03-3529862 | 振豐西藥房 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段86之1號 03-8528606 | 230 | ○ | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 12 | 康乃馨 健護成人紙尿褲 | 8片/L (一般型) | 臺灣 | 康那香企業股份有限公司 台南市將軍區三吉里三吉66之1號 02-23459909/06-7941573 | 家樂福股份有限公司 花蓮新城分公司 花蓮縣新城鄉嘉里路15號 03-8267979 | 162 | ○ | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |

| 項次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 生產廠商 或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示檢查結果 (詳列不符合情形) | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 便利妥 成人紙尿褲 | 柔軟貼身保護型 10片/L (一般型) |  |  | 仁仁保健藥妝-YAHOO奇摩超級商城 https://tw.mall.yahoo.com/item/p088524523106;_ylt=AmHZE1qrxOvdq5wSWr.K.A1iTB4J;_ylv=3?act=srpa | 180 | ● 1.未標示製造商及進口商名稱、地址、電話 2.未標示原產地 | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 14 | 麗護多 成人褲型紙尿褲 | 20片/L (輕量型) | 日本 | 進口商 全冠事業有限公司 新北市三重區河邊北街234號1樓 02-8972-0245 0120-271-361 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 http://24h.pchome.com.tw/prod/DAAO0U-A76840227 | 458 | ●未標示製造商名稱、地址、電話 | 總評: ○符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ○尿液保留量 ○表面乾爽性(回滲量) |
| 15 | 松青寶 成人紙尿褲 | 標準型 20片/L (一般型) | 中國 大陸 | 研發商 漢泰生醫科技股份有限公司 高雄市前鎮區嘉陵街40號 07-3303936 | momo購物網(富邦媒體科技股份有限公司) http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=2893882&Area=search&mdiv=403 | 290 | ● 1.未標示製造商及進口商名稱、地址、電話 2.成分(PE)無中文標示(聚乙烯) | 總評: ●不符合 ○pH值 ○可遷移性螢光物質 ○游離甲醛含量 ○外漏 ●尿液保留量 縱向施尿量500mL， 保留量：365 g <400 g以上 ○表面乾爽性(回滲量) |

「○」表示符合；「●」表示不符合

檢測結果說明：

- 品質檢測：依據CNS 13073「成人紙尿褲」國家標準檢測。

(1) pH值：應於4.0～8.7。

(2) 遷移性螢光物質：不可含可遷移性螢光物質。

(3) 游離甲醛含量：應在75 μg/g以下。

(4) 外漏：(成人紙尿褲吸收層中心於30秒內緩緩倒入人工尿液250 mL，5分鐘後，取2張一定規格且已知重量之吸水紙平置於紙尿褲表面上，並將重約10公斤、面積10公分×10公分之加壓塊6塊加壓於於中心點左右，加壓5分鐘後，移開加壓塊，稱取2張吸水紙之質量，吸收人工尿液後之吸水紙重量－原吸水紙重量＝「外漏」。)

外漏應符合1.5g以下之品質要求。

(5) 尿液保留量：(將成人紙尿褲表面材料向上攤平，縱向或橫向置於45度斜台上，每次定量定速於中心點上方5 mm處注入人工尿液，須間隔10分鐘再以同樣方式注入第2次，直至紙尿褲下端外漏時，計算總共注入多少人工尿液，即為「施尿量」；
紙尿褲靜置不再外漏時，稱吸收人工尿液後重量－原紙尿褲重＝「尿液保留量」。)

a. 一般型：縱向施尿量500 mL以上，保留量需達400 g以上之品質要求。

橫向施尿量100 mL以上，保留量需達100 g以上之品質要求。

b. 輕量型：縱向施尿量200 mL以上，保留量150 g以上。

(6) 表面乾爽性（回滲量）：(成人紙尿褲吸收層中心於30秒內緩緩倒入人工尿液250 mL，靜置1分鐘後，並將重約10公斤、面積10公分×10公分之加壓塊6塊加壓於於紙尿褲中心點左右，加壓10分鐘後，移開加壓塊，將已知質量的吸水紙放於加壓塊原來位置上，其上再放加壓塊2分鐘後，移開加壓塊與吸水紙，立即稱取吸水紙之質量，吸收人工尿液後之吸水紙重量－原吸水紙重量＝「表面乾爽性（回滲量）」。)

表面乾爽性（回滲量）應符合30 g以下之品質要求。

- 標示檢查：依據「商品標示法」第9條規定，商品於流通進入市場時，生產、製造或進口商應標示下列事項

(1) 商品名稱

(2) 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

(3) 商品內容：
        a. 主要成分或材料。

b. 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。

(4) 國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。

- 本次檢測成人紙尿褲共15件，產地台灣7件、中國大陸2件、德國1件、日本4件，及未標示產地1件。

4.本次檢驗件數共15件，檢測結果為:

(1) 品質項目

- pH值、遷移性螢光物質、游離甲醛含量及外漏：全數符合國家標準要求。

- 尿液保留量：計1件，經檢測保留量365 g，不符合國家標準400 g以上之品質要求。

- 表面乾爽性(回滲量)：計2件，分別檢測出44.2 g及50.7 g，不符合國家標準30 g以下之品質要求。

(2) 中文標示查核：計10件不符合規定，其中9件未依規定完整標示，另1件製造國之中英文標示不一致。