103年度「燃氣熱水器用排氣管」市場購樣檢驗結果彙整表

編號	廠牌	規格	陳售地點	金額 (單價)	不銹鋼成分 檢測結果	備註
1	Ton-lin	60mm	森寶電氣衛生材料行 新北市三重區中正北路160號1樓 02-2971-8479	462	○
2	SAKURA	60mm	旭利工程有限公司 新北市三重區自強路3段53號 02-2989-6799	450	○
3	隆泰牌	60mm	正能電料有限公司 新北市三重區三和路4段258號 02-22861800	280	○
4	Ton-lin	60mm	宙宏水電材料有限公司 台北市忠孝東路7段595號 02-2783-0834	578	○
5	ton-lin	60mm	軒弘廚具行 台北市研究院路1段28號 02-2788-6774	400	○

103年度「燃氣熱水器用排氣管」廠商取樣檢驗結果彙整表

編號	廠牌	規格	取樣地點	不銹鋼成分 檢測結果	備註
6	台灣櫻花	60mm	台灣櫻花股份有限公司 台中市大雅區雅潭路298號 04-25666106	○
7	和家行	60mm	和家行興業有限公司一廠 台中市烏日區溪南路320之5號 04-23354311	○
8	好立家	60mm	好立家實業股份有限公司 台中市潭子區潭富路1段210號 04-25321754	○
9	皇億	60mm	皇億廚具股份有限公司 台中市潭子區雅潭路2段152巷8號 04-25333419	○
10	台灣櫻田	60mm	台灣櫻田有限公司 台中市東區進化路168巷28號 04-22121777	○
11	蓮品	60mm	蓮品廚業股份有限公司 台中市東勢區東蘭街76之9號 04-25887202	○
12	鴻茂	60mm	鴻茂工業股份有限公司 雲林縣斗南鎮信義路25巷5號 05-5960871	○
13	明辰	60mm	凱群金屬有限公司 新竹市香山里香北路82號1樓 03-5389801	○
14	全家寶	60mm	全家寶工業有限公司 桃園市觀音區上大里上大96-6號1樓 03-4906526	○
15	亞力亞	60mm	凱群金屬有限公司 新竹市香山里香北路82號1樓 03-5389801	○
16	台灣林內	60mm	翊豐興業有限公司 台中市大雅區永和路107之17號 04-25689320	○
17	勝鈦	60mm	統領工業有限公司 台北市中山區八德路二段300巷52號 02-27719940	○
18	寶新	60mm	凱群金屬有限公司 新竹市香山里香北路82號1樓 03-5389801	○
19	高信	60mm	統領工業有限公司 台北市中山區八德路二段300巷52號 02-27719940	○
20	大碁	60mm	統領工業有限公司 台北市中山區八德路二段300巷52號 02-27719940	○
21	虎牌	60mm	虎牌工業有限公司 新北市鶯歌區中正三路238巷57號1樓 02-26793239	○

備註：

符號「○」表示符合規定。

不銹鋼成分檢測：依據國家標準CNS 8497表2化學成分之分析值判定是否符合不銹鋼種類符號304。

不銹鋼種符號304之化學成分規範：(一)碳(C) 0.08%以下、(二)矽(Si) 1.00%以下、(三)錳(Mn) 2.00%以下、(四)磷(P) 0.045%以下 (五)硫(S) 0.030%以下、(六)鎳(Ni) 8.00 %~10.50 %、(七)鉻(Cr) 18.00%~20.00%。