105年度「混凝土模板用合板」檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 | 製造廠商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土模板用合板 | 永嘉 | 14㎜×3尺×6尺 | 永嘉木業有限公司 高雄巿楠梓區後昌路835號 07-3610475 | 永嘉木業有限公司 高雄巿楠梓區後昌路835號 07-3610475 | 279 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●甲醛釋出量︰ 國家標準規定： 最大值：2.1 mg/L 平均值：1.5 mg/L 實際檢測結果︰ 最大值:15.86 mg/L 平均值:14.08 mg/L |
| 2 | 混凝土模 板用合板 | 宸旺 | 14㎜×915㎜×1830mm | 宸旺貿易有限公司 高雄市左營區富國路185號14F之2 07-5565403 | 宸旺貿易有限公司 高雄市左營區富國路185號14F之2 07-5565403 | 525 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 3 | 混凝土模 板用合板 | 和泰 | 14㎜×915㎜×1830mm | 和泰貿易有限公司 高雄市左營區富國路185號14F之2 07-5565403 | 和泰貿易有限公司 高雄市左營區富國路185號14F之2 07-5565403 | 525 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 4 | 混凝土模板用合板 | 龍盛 | 15㎜×3尺×6尺 | 龍盛木業有限公司 高雄市梓官區梓義里梓官路230號1樓 07-6100886 | 龍盛木業有限公司 高雄市梓官區梓義里梓官路230號1樓 07-6100886 | 420 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 5 | 混凝土模板用合板 | 百材 | 14㎜×3尺×6尺 | 百材企業有限公司 新北市五股區五權六路35號 02-22992957 | 百材企業有限公司 高雄市大寮區華中路21號 07-7875060 | 315 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 6 | 混凝土模板用合板 | 和翊 | 14㎜×915㎜×1830㎜ | 和翊有限公司 高雄市小港區港安街21號1樓 07-7422568 | 和翊有限公司 高雄市小港區港安街21號1樓 07-7422568 | 420 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○甲醛釋出量 |
| 7 | 混凝土模板用合板 | 威昜 | 15㎜×3尺×6尺 | 威昜有限公司 高雄市三民區瀋陽街95號 07-3163858 | 三朋行 高雄市楠梓區朝明路57號 07-3511190 | 600 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●甲醛釋出量︰ 國家標準規定： 最大值：2.1 mg/L 平均值：1.5 mg/L 實際檢測結果︰ 最大值:12.22 mg/L 平均值:9.47 mg/L |
| 8 | 混凝土模板用合板 | 木和 | 14㎜×3尺×6尺 | 木和有限公司 高雄市鳳山區青年路二段588巷3弄5-3號1樓 07-3163858 | 木和有限公司 高雄市鳳山區青年路二段588巷3弄5-3號1樓 07-3163858 | 315 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●甲醛釋出量︰ 國家標準規定： 最大值：2.1 mg/L 平均值：1.5 mg/L 實際檢測結果︰ 最大值:9.71 mg/L 平均值:9.15 mg/L |
| 9 | 混凝土模板用合板 | 柏昜 | 14㎜×3尺×6尺 | 柏昜有限公司 高雄市鳳山區青年路二段588巷3弄5-3號1樓 07-3163858 | 柏昜有限公司 高雄市鳳山區青年路二段588巷3弄5-3號1樓 07-3163858 | 315 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●甲醛釋出量︰ 國家標準規定： 最大值：2.1 mg/L 平均值：1.5 mg/L 實際檢測結果︰ 最大值:9.54 mg/L 平均值:7.92 mg/L |
| 10 | 混凝土模板用合板 | 泓柏 | 15㎜ ×3尺×6尺 | 泓柏國際開發有限公司 高雄市三民區德山街35巷19號2樓之2 07-3928585 | 泓柏國際開發有限公司 高雄市三民區德山街35巷19號2樓之2 07-3928585 | 389 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●甲醛釋出量︰ 國家標準規定： 最大值：2.1 mg/L 平均值：1.5mg/L 實際檢測結果︰ 最大值:17.36 mg/L 平均值:14.08 mg/L |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註︰

1.品質檢測︰依據國家標準CNS 8057「混凝土模板用合板」(101年10月5日版)檢測「甲醛釋出量」。

2.標示檢查︰依據「商品檢驗法」及本局102年12月17日經標二字第10220022330號函規定，商品本體應標示項目如下︰

(1)品名：於商品本體面板或底板，以每個字3公分×3公分以上內容清晰可辨且不易磨滅方式標示「混凝土模板用合板」。

(2)商品檢驗標識：           或    。

M30001

M30001

(3)製造廠商（或進口商）名稱、地址或商標。

(4)製造年月日或批號。

3.本次購樣件數共計10件，其中「甲醛釋出量」檢測結果有5件不符合國家標準規定，最大值、平均值均超過F3規定值(最大值：2.1mg/L、平均值：1.5mg/L)（項次1、7、8、9、10），標示則全部符合規定。