105年度「轉向分接式插座」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T型三面插 | MiG | 15A 125V / A-133 | 中國 大陸 | 瑋崙企業有限公司 /新北市新店區中正路四維巷8弄6號5樓(遠東工業園區) /02-22199000 | 金吉利五金百貨行 /屏東縣屏東市勝利里勝利路100號/08-7344636 | 70 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |
| 2 | 轉向三面分插器 | 東亞 | 15A 125V /TY-223 | 臺灣 | 東億電器有限公司 /臺南市永康區大安街343號 /06-5902427 | 台灣糖業股份有限公司量販事業部(屏東量販店) /屏東縣屏東市台糖街3號 /08-7518399 | 59 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |
| 3 | 分接式插座 | MAGIC | 15A 125V /CS-2123L | 中國 大陸 | 製造商： 馬綺電器企業有限公司 臺南市東區生產路560號 06-2685047 代理商： 雙日電器有限公司 臺南市仁德區民安路一段32號 06-2601873 | 台灣糖業股份有限公司量販事業部(屏東量販店) /屏東縣屏東市台糖街3號 /08-7518399 | 45 | ●商品檢驗標識： 外包裝標示R63200與本體標示R63367不一致。 ●中文標示 外包裝標示型號CS-2123L，與證書型號CS-2123不相符。 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |
| 4 | 分接式插座 | 中島電工 | 15A 125V /R-27 | 中國 大陸 | 鎰勝工業股份有限公司 /桃園市龜山區大華里頂湖路50號/03-3282391 | 家福股份有限公司高雄鳳山分公司(家樂福鳳山店) /高雄市鳳山區中山西路236號 /07-7401789 | 45 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |
| 5 | 180度可轉向三面插 | SUPERCELL超電王 | 15A 125V /TC-002 | 臺灣 | 成電企業有限公司 /臺南市安南區永安路19號 /06-3553388 | 急地企業有限公司瑞隆分公司 /高雄市前鎮區瑞隆路250號1樓 /07-7218792 | 30 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |
| 6 | 高負載分接式插座 | 威電 | 15A 125V /9523 | 臺灣 | 京凱企業有限公司 /桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷49弄14號 /03-4203506 | 旺展商行 /高雄市苓雅區文橫二路41號 /07-3389872 | 50 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 ○「零組件比對」 |
| 7 | 分接式插座 | KOTEC | 15A 125V /WL-031A | 中國 大陸 | 耐嘉股份有限公司 /新竹市海埔路175巷88號 /03-5396966 | 大流通商行 /高雄市楠梓區常德路250號 /07-3541679 | 55 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |
| 8 | 分接式插座 | Tyson | 15A 125V /TS-004A | 臺灣 | 太順電業有限公司 /臺南市安南區安和路二段318巷145號/06-3550179 | 滿祥品企業有限公司 /高雄市大社區中華路14-1號 /07-3523088 | 59 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |
| 9 | 轉向三面分接器 | 山多利 | 15A 125V /TC-020 | 臺灣 | 成電企業有限公司 /臺南市安南區永安路19號 /06-3553388 | 金達股份有限公司 /高雄市左營區華夏路1123-1號 /07-9766099 | 40 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |
| 10 | 轉向三面插 | YOULY | 15A 125V /SD-6010 | 臺灣 | 陞達實業股份有限公司 /新北市樹林區柑園街一段209號之5 /02-26689990 | 寶舜生活館有限公司 /高雄市左營區崇德路355號 /07-3432511 | 50 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評: ○ ○「構造」 ○「耐電壓」 ○「絕緣電阻」 ○「溫升」 ○「夾持力」 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 690進行檢驗「構造」、「耐電壓」、「絕緣電阻」、「溫升」及「夾持力」等項目。

(1) 構造:主要為確認轉向分接式插座構造設計上是否符合安全之要求。

(2) 耐電壓、絕緣電阻: 主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3) 溫升:主要為確認轉向分接式插座於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(4) 夾持力:主要為確認轉向分接式插座之夾持力是否符合標準之要求，以避免插頭插入或拔出插座過鬆或過緊，造成使用不便。

2.重要零組件比對:確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3.標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識：應貼有「商品檢驗標識」（如圖例：        或   ）。

(2) 中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS 690查核

A.製造廠名稱或商標。

B.額定規格：額定電壓、電流。

C.極性。

D.可以印刻或標籤的方式進行標示，所附標籤應以不易撕毀、脫落為原則。

E.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

A.「構造」部分：全數符合規定。

B.「耐電壓、絕緣電阻」部分：全數符合規定

C. 「溫升」部分：全數符合規定。

D. 「夾持力」部分：全數符合規定。

(2) 重要零組件比對: 全數符合規定。

(3) 標示查核：

A.「商品檢驗標識」部分：計1件不符合，為項次3樣品外包裝標示R63200與本體標示R63367不一致。

B.「中文標示」部分：計1件不符合，為項次3樣品外包裝標示型號CS-2123L，與證書型號CS-2123不相符。