一般度量衡器檢定申請須知及注意事項

一、申請須知

| 項目 | 檢 附 證 件 | 附 註 |
| --- | --- | --- |
| 初次 檢定 (輸入) | 一、度量衡器進口證明文件。 二、檢定申請書。 三、如附註說明。 | 一、申請書應填寫度量衡器營業許可執照號碼，便於度政資訊管理系統中查詢是否具輸入資格。 二、適用自國外輸入且未經檢定合格之度量衡器。 三、油量計須加附營利事業登記證、加油站經營許可執照。 |
| 初次 檢定(製造) | 一、檢定申請書。 二、如附註說明。 | - 申請書應填寫度量衡器營業許可執照號碼，便於度政資訊管理系統中查詢是否具製造資格。 - 適用由國內製造且未經檢定合格之度量衡器。 三、油量計須加附營利事業登記證、加油站經營許可執照。 |
| 重新 檢定 | 一、檢定申請書。 二、如附註說明。 | 一、原檢定合格印證經毀損者，則申請者應具度量衡器製造或修理之營業許可領域，始可申請。 二、適用經檢定合格之度量衡器年度申請重新檢定（器具檢定合格有項期限者）。 - 適用經檢定合格之度量衡器自願重新檢定（器具未具檢定合格有項期限者）。 四、適用檢定合格之度量衡器經修理調整，申請重新檢定。 |

二、注意事項

(一)依度量衡器檢定檢查辦法第二條規定，所稱檢定之分類及定義如下：

- 初次檢定：指應經檢定之法定度量衡器，於製造出廠前或輸入時之檢定。但經度量衡專責機關同意者，指於安裝後或使用中之檢定。

２.重新檢定：指法定度量衡器經檢定合格之有效期間屆滿或經修理、調整、改造後或使用中之檢定。

(二)依度量衡器檢定檢查辦法第六條規定：申請檢定時，應填具申請書，連同檢定費及度量衡器送標準檢驗局或受託機構檢定之。

(三)依度量衡器檢定檢查辦法第八條規定，檢定應在檢定機關（構）為之。但有特殊情形者，得申請檢定機關（構）派員攜帶檢定用器至器具放置地點檢定之；必要時，得請申請人協助載運檢定用器。為另需加收臨場檢定費每人每次新臺幣伍百元。

(四)依度量衡器檢定檢查辦法第五條規定，初次檢定之申請人為各該度量衡器之製造或輸入者。但情況特殊，經檢定機關（構）同意者，得為度量衡器之所有人或持有人。度量衡器型式認證認可經繼受後，原申請人不得再就該經型式認證認可之度量衡器申請初次檢定。

(五)依度量衡器檢定檢查辦法第十條規定，檢定機關（構）派員至度量衡器放置地點檢定時，因不可歸責於申請人之事由而無法辦理檢定者，得另指定日期檢定，並免再繳納檢定費。前項無法辦理檢定為可歸責於申請人之事由者，視為檢定不合格。