電毯購樣檢測結果彙整表

	項

次
	廠牌
	規格/型號
	產地
	製造商或進口商
(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、地址、電話)
	價格

(單價)
	檢測結果


	1
	Kampo
	110V 60Hz 60W/T1-C
	中國
	長晴國際股份有限公司

台北市永吉路288號10F之1、(02)2753-1632
	真光(股)信義營業所、

台北市信義路二段247號、23413266
	1490
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（1.56%）

	2
	歐頓
	110V 60Hz 100W/EL-602
	台灣
	敬偉科技興業有限公司

臺中市北屯路298巷26弄9號(04)2247-9340
	燦坤實業(股)大安分公司、台北市信義路三段153號1F、27066686
	1990
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（4.54%）

	3
	COMEFREE
	110V 60Hz 130W/DJ-311W
	韓國
	西合實業股份有限公司

台北縣中和市連城路238號4F(02)2226-1189
	大同綜合訊電(股)北東分公司、台北市莊敬路386、388號、27588973
	2480
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（23.21﹪）

	4
	北方
	110V 60Hz 180W/NR-3000T
	韓國
	助晟貿易有限公司

台北縣三重市集成路39號1F(02)2976-6687
	家樂福(股)台北桂林分公司、台北市萬華區桂林路1號2388-9887
	2980
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（7.01%）

	5
	松樹牌
	110V 60Hz 160W/HSM803
	韓國
	百發百貨行

台北縣永和市中興街87號(02)29251463
	百發百貨行

台北縣永和市中興街87號(02)29251463
	1200
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（13.12%）


	項

次
	廠牌
	規格/型號
	產地
	製造商或進口商
(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、地址、電話)
	價格

(單價)
	檢測結果


	6
	徐羅伐
	110V 60Hz 160W/SB2003
	韓國
	百發百貨行

台北縣永和市中興街87號(02)29251463
	百發百貨行

台北縣永和市中興街87號(02)29251463
	1000
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（12.83%）

	7
	金剛
	110V 60Hz 150W/BK-3300
	韓國
	長侑貿易股份有限公司

三重市三和路四段111之34號8F(02)22877313
	連美嬰兒用品行

台北縣永和市中興街35號(02)29226269
	1200
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（10.00%）

	8
	甲珍
	110V 60Hz 170W/NHB-300P
	韓國
	源展實業有限公司

台北縣永和市中興街35號(02)29226269
	連美嬰兒用品行

台北縣永和市中興街35號(02)29226269
	960
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（15.72%）

	9
	BIDDEFORD
	110~120V 60Hz 180W/OBA-T
	中國
	百略醫學科技(股)公司

/源展實業有限公司

台北縣永和市中興街35號(02)29226269
	連美嬰兒用品行

台北縣永和市中興街35號(02)29226269
	1600
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（4.08%）

	10
	IMETEC
	110V 60Hz 54W/C0401
	中國
	勁威國際股份有限公司

台北市林森北路50號7F之5(02)2551-3830
	太平洋崇光百貨(股)公司

台北市忠孝東路四段45號(02)27713171
	2180
	標示檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	絕緣耐電壓及洩漏電流試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	構造檢查：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	溫升試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	異常試驗：符  合

	
	
	
	
	
	
	
	低頻輻射試驗：符  合（0.21%）


1.檢測項目：標示檢查、絕緣耐壓及洩漏電流試驗、構造檢查、溫升試驗、異常試驗、低頻輻射試驗

2.檢測標準：CNS3765（94年版）＋IEC60335-2-17、EN50366（2003）
