「成人紙尿褲」品質檢測結果不合格商品圖樣

| 項次 | 品名 | 圖樣 | 檢測不符情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安親 成人紙尿褲 |  | ●不符合 表面乾爽性(回滲量) ： 44.2g (>30g國家標準品質要求) |
| 4 | 孝親 成人紙尿褲 |  | ●不符合 表面乾爽性(回滲量)：50.7g (>30g國家標準品質要求) |
| 15 | 松青寶 成人紙尿褲 |  | ●不符合 尿液保留量 縱向施尿量：500mL 保留量：365 g (保留量<400g以上之國家標準品質要求。) |