107年「奶瓶消毒器」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	廠牌	規格/ 型號	生產 / 國別	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
1	e世代蒸汽式奶瓶消毒鍋	培寶	110V 60Hz 600W/ / TM-701A	臺灣	台灣培寶股份有限公司 / 新北市五股區新北產業園區五權六路30號 / 0800-281326	德昌藥局 / 臺南市永康區中華路464號 / 06-3020628	899	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 說明書說明事項與原登錄資料不符。	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
2	蒸汽式奶瓶消毒鍋	喜多	110V 60Hz 600W/ / TM-701A	臺灣	喜多科技股份有限公司 / 新北市五股區新北產業園區五權六路32號 / 0800-089072	中華長億藥局 / 臺南市永康區中華路734號 / 06-3022322	799	○商品檢驗標識 / ●中文標示 / 說明書說明事項與原登錄資料不符。	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
3	蒸汽式奶瓶消毒鍋	優生	110V 60Hz / 360W/ / 111924	臺灣	台灣優生股份有限公司 / 新北市五股區新北產業園區五權六路30號 / 0800-281557	大潤發股份有限公司台南店 / 臺南市北區臨安路二段310號 / 0800-010-020	799	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
4 / 「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。	電動蒸氣消毒鍋	babymoov	110V 60Hz 550W/ / A003100_TAIWAN	中國 / 大陸	弘嚮股份有限公司衛浴有限公司 / 臺中市西屯區西屯路三段西平南巷6-13號 / 0800-053988	大郡百貨行 / 臺南市永康區大灣路721-1號 / 06-2055779	1580	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
5	飛利浦AVENT三合一電子快速蒸氣消毒鍋	PHILIPS	110-127V 60Hz 650W/ / SCF284	土耳其	台灣飛利浦股份有限公司 / 臺北市南港區園區街3-1號15樓 / 0800-231099	大灣準媽媽有限公司 / 臺南市永康區大灣路604號 / 06-2733096	1720	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
6	蒸氣負離子消毒烘乾鍋	mammyshop	110V 60Hz 400W/ / TM-708A	臺灣	優式國際股份有限公司 / 臺中市豐原區大明路63號 / 04-25284788	啄木鳥藥局 / 臺南市北區和緯路二段176號 / 06-2519805	1699	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
7	奶瓶消毒器	鲸の爱 / JINZIA	220V / 50Hz / 500W/ / LS-B317	中國 / 大陸	得意優品國際有限公司 / 臺南市中西區導王路30號 / 0985590336	PChome商店街個人賣場 / 得意優品國際有限公司 / 臺南市中西區尊王路30號	886	●商品檢驗標識 / 無商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.未標示報驗義務人名稱及地址。 / 2.說明書為簡體中文，未附繁體中文說明書。 / 3.商品本體未標示額定電壓及頻率等規格標籤。	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
8 / 「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。	輕巧型蒸氣消毒鍋	貝親	110V 60Hz / 300W/ / 26272	中國 / 大陸	世潮企業股份有限公司 / 臺北市內湖區瑞光路607號8樓02-27986888	PChome商店街 / 臺北市大安區敦化南路二段105號14樓	1440	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
9	蒸氣消毒鍋	NUK	110V 60Hz 423W/ / 40.251.901.	德國	瑪珀股份有限公司 / 臺北市中山區中山北路2段68號5樓0800-380008	121婦嬰用品館 / 臺南市東區德東街166號 / 06-2908218	1415	○商品檢驗標識 / ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試
10	液體加熱器(奶瓶消毒器)	nGvi	220V 50Hz 400W/ / XB-8602	中國 / 大陸	得益貿易商行 / 新北市板橋區大仁街110巷7弄5號6樓 / 02-89698456	YAHOO奇摩（香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司） / 臺北市南港區三重路66號14樓 / 02-77229966	1209	●商品檢驗標識 / 無商品檢驗標識 / ●中文標示 / 1.未標示報驗義務人名稱及地址。 / 2.說明書為簡體中文，未附繁體中文說明書。	○重要零組件比對	總評: ○ / ○溫升試驗 / ○絕緣耐電壓試驗 / ○異常操作試驗 / ○穩定性 / ○構造檢查 / ○電磁相容傳導干擾測試 / ○電磁相容輻射干擾測試

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：
品質檢測：依據CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全－第１部：通則」、CNS 13783-1「家電製品、電動工具和類似裝置的電磁相容性要求－第1部：發射」及國際電工標準IEC 60335-2-15「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-15：Particular requirements for appliances for heating liquids」
(1) 溫升試驗：主要為確認奶瓶消毒器於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
(2) 絕緣耐電壓試驗：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
(3) 異常操作試驗：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，奶瓶消毒器本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
(4) 穩定性：主要為檢測奶瓶消毒器置於10度傾斜面上之穩定性，若翻倒或滑落表示奶瓶消毒器容易受外力之碰觸而傾倒，再將傾斜角度調升至15度，如翻覆則其重要零組件及電器表面的溫度上升不得超過標準規定值，以避免因翻覆造成危害。
(5) 構造檢查：主要為確認奶瓶消毒器之構造設計上是否符合安全之要求。
(6) 電磁相容傳導干擾測試：主要在在評估電器操作時所產生之傳導是否會干擾其他電器，避免引起同一迴路電器或週邊電子設備之誤動作。
(7) 電磁相容輻射干擾測試：主要在在評估電器操作時所產生之輻射是否會干擾其他電器，避免引起同一迴路電器或週邊電子設備之誤動作。
1. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
2. 標示查核，查核項目為：
商品檢驗標識

R30001
T30001

中文標示：依據商品檢驗法及國家標準CNS 3765查核。主要查核項目如下：
標示事項：
1. 產品電氣規格如額定之電壓、功率及頻率等。
2. 製造或代理商資訊或註冊商標。
3. 型號。
4. 說明書及其他文件應以中文書寫。
標示方法：
1. 標示應容易鑑別且具耐久性而不易磨滅或脫落，可以印刻或標籤的方式進行標示。
2. 依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
使用說明書。
1. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：
    1. 品質檢測
A. 「溫升」全數符合規定。
B. 「絕緣耐電壓」全數符合規定。
C. 「異常操作」全數符合規定。
D. 「穩定性」全數符合規定。
E. 「構造」全數符合規定。
F. 「電磁相容傳導干擾測試」全數符合規定。
G. 「電磁相容輻射干擾測試」全數符合規定。
    1. 「重要零組件比對」全數符合規定。
    2. 標示查核
A. 「商品檢驗標識」計2件不符合（項次7、10）。
B. 「中文標示」計4件不符合（項次1、2、7、10）。