優良油量計計量管理加油站檢測紀錄表

附件

站名：                                         檢測日期：     年     月     日

| 廠牌 | 油品 | 器號 | 器差檢測結果 |  | 封印 檢查 | 合格單 檢查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小流 | 大流 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | □完整 □斷損 | □有 □無 |  |

檢測量桶廠牌/器號：

檢測量桶檢定合格印證編號：          檢測量桶檢定日期：

檢測人：                     加油站主管：

計量技術人員簽署：          計量技術人員證書號碼：

檢測說明：

- 器差(‰)=【器示值(加油機顯示值)-標準值(量桶液位值)】/標準值。

- 檢測器差超過正千分之3 或低於負千分之3，需立即改善並填寫異常處理單。

- 不符合之油量計需請合格維修廠商進行調整或修理，並申請重新檢定。

- 本份紀錄如用於申請檢定優化措施，應注意事項：(1)「檢測日期」應於量桶檢定合格後1年內之期間、(2)應提供可正確核對油量計器號或檢定合格單號之資料。